君集环境科技股份有限公司

污水处理系统安装工程 采购招标文件

招标编号：JJHJ20251222

项目名称：潜江市生态循环产业园餐厨垃圾处置中心

编    制：

审    核：

会    签：

一、招标需知

1.招标名称：   潜江市生态循环产业园餐厨垃圾处置中心  项目。

2.招标内容：   污水处理系统安装工程采购招标          。

3.招标文件出售时间地点及相关费用

出售时间：2025 年  12  月 22  日

招标文件售价：  500 元（售后不退，不提供发票）

投标保证金： 人民币贰万 元整（中标后，投标保证金作为履约保证金，工程完工后无息退回；未中标的5日内无息退还），投标人应在投标截止日前一天将投标保证金汇至招标人指定账户

投标保证金缴纳帐户：

公司名称：君集环境科技股份有限公司   开户行：汉口银行水果湖支行

帐号：001011000138111                税  号：914201005879627186

4.投标截止时间及开标时间、地点

投标截止时间（开标时间）：2025年  12  月  30  日  9   时

地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道41号现代国际设计城一期1幢27层

项目所在地（收货地址）：

潜江市总口管理区陶河岭办事处，潜监公路复线以东，首创潜江垃圾焚烧发电厂以西，四支渠南路以南，五支渠以北。

二、招标范围

1.商务要求

（1）工期：开工至施工完成。

（2）付款方式：完成合同清单工程量的50%工程量时，支付对应金额的70%；完成全部安装工程内容，验收合格、结算完成后，甲方支付至结算款的97%；剩余3%为质保金满两年付清；乙方应在甲方支付第二笔款之前开具并提供全额增值税专用发票。

（3）本工程结算以工程量清单、签证单等为依据据实结算；

（4）本工程以甲方审定的造价或甲方委派的第三方机构审定价格（由甲方确定是否聘请）为最终结算造价。针对第三方机构造价咨询服务费用按照如下方式承担：基本收费由甲方承担，追加收费部分由甲方和乙方共同承担（甲方承担：审减额在送审金额7%以内部分；乙方承担：审减额超过送审金额7%以上部分）。

- 技术要求

- 见图纸及招标范围清单。

- 资质要求：机电专业承包叁级以上。

3.拦标价：¥1,200,000.00元（含9%增值税）

- 技术要求

1.严格根据工程量清单和图纸施工。

2.满足国家规范、行业规范质量标准要求。

3．最终结算按实际施工总量据实结算。

四、报价单

1.报价单

| 总价金额：人民币（大写） 元整（小写：¥ 元） |  |
| --- | --- |
| 签 证 | 清单范围外按照湖北省定额税前下浮 %（含辅材、人工、机械等全部费用）；乙方主材的价格需要甲方确认 |
| 工 期 | / |
| 优惠条款 |  |
| 技术要求是否响应 |  |
| 商务要求是否响应 |  |
| 说 明 | 报价应包含设备、管道的安装、甲供材料到货后的卸货、甲供材料的二次搬运、甲供材料的保管等费用、安装过程中的辅材费用、管理费、措施费、税费（ %增值税专用发票）等一切费用。 |
| 其他（需要特殊说明事项） |  |

2.分项报价表（没有分项报价，报价单无效）

按照附件一格式提交。

附件一：工程量清单

| 序号 | 安装内容 | 规格 | 数量 | 综合单价 （元/数量） | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑料管 | 1.材质:PE管（主材甲供）；2.规格:DN20，PN1.0MPa 3.连接形式:热熔连接；4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 | 16m |  |  |  |
| 2 | 塑料管 | 1.材质:PE管（主材甲供）；2.规格:DN25，PN1.0MPa 3.连接形式:热熔连接；4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 | 24m |  |  |  |
| 3 | 塑料管 | 1.材质:PE管（主材甲供）；2.规格:DN40，PN1.0MPa 3.连接形式:热熔连接；4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 | 15m |  |  |  |
| 4 | 塑料管 | 1.材质:PE管（主材甲供）；2.规格:DN50，PN1.0MPa 3.连接形式:热熔连接；4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 | 150m |  |  |  |
| 5 | 塑料管 | 1.材质:PE管（主材甲供）；2.规格:DN80，PN1.0MPa 3.连接形式:热熔连接；4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 | 5m |  |  |  |
| 6 | 塑料管 | 1.材质:PE管（主材甲供）；2.规格:DN100，PN1.0MPa 3.连接形式:热熔连接；4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 | 10m |  |  |  |
| 7 | 混凝土井 | 1.名称:钢筋混凝土水表井；2.尺寸:2800mm*1200mm*1400mm 3.做法:详见12S108-1(第62页> 4.盖板材质、规格:重型铸铁井盖板Φ700mm | 1座 |  |  |  |
| 8 | 倒流防止器 | 1.名称:倒流防止器（含倒流防止器、Y型过滤器、闸阀、远传水表、可曲挠橡胶接头及法兰）（主材甲供） 2.规格:DN100；3.连接方式:法兰连接 | 1套 |  |  |  |
| 9 | 法兰 | 1.材质:PE法兰（主材甲供）；2.规格、压力等级:DN100，PN1.0MPa 3.连接形式:热熔连接 | 4副 |  |  |  |
| 10 | 塑料管 | 1.安装部位:室外；2.材质:聚乙烯双壁波纹管（主材甲供） 3.规格:DN200；4.连接形式:承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 | 45m |  |  |  |
| 11 | 塑料管 | 1.安装部位:室外；2.材质:聚乙烯双壁波纹管（主材甲供） 3.规格:DN300；4.连接形式:承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 | 120m |  |  |  |
| 12 | 塑料管 | 1.安装部位:室外；2.材质:聚乙烯双壁波纹管（主材甲供） 3.规格:DN500；4.连接形式:承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 | 40m |  |  |  |
| 13 | 雨水口 | 1.名称:雨水口；2.规格:680mm*380mm*900mm 3.墙体材质:M10水泥砂浆砖墙砌筑，内侧水泥砂浆抹灰 4.墙体厚度:240mm 5.雨水箅子及圈口材质、型号、规格:球墨铸铁，750mm*450mm*25mm 6.垫层、基础材质及厚度:C20混凝土 7.沟底找坡:C20细石混凝土平均30mm 8.砂浆强度等级及配合比:M10水泥砂浆 | 15座 |  |  |  |
| 14 | 混凝土井 | 1.名称:雨水检查井；2.盖板材质、规格:重型铸铁井盖板Φ700mm 3.井身直径:内径Φ1000mm；4.做法:详见设计图纸 | 11座 |  |  |  |
| 15 | 塑料管 | 1.安装部位:室外；2.材质:聚乙烯双壁波纹管（主材甲供） 3.规格:DN200；4.连接形式:承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 | 180m |  |  |  |
| 16 | 混凝土井 | 1.名称:污水检查井；2.盖板材质、规格:重型铸铁井盖板Φ700mm 3.井身直径:内径Φ1000mm；4.做法:详见设计图纸 | 15座 |  |  |  |
| 17 | 低压塑料管 | 1.材质:PVC-U管（主材甲供）；2.规格:DN25，PN1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:承插粘接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计要求 | 30m |  |  |  |
| 18 | 低压塑料管 | 1.材质:PVC-U管（主材甲供）；2.规格:DN50，PN1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:承插粘接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计要求 | 100m |  |  |  |
| 19 | 低压塑料管 | 1.材质:PVC-U管（主材甲供）；2.规格:DN100，PN1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:承插粘接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计要求 | 52m |  |  |  |
| 20 | 低压塑料管 | 1.材质:PVC-U管（主材甲供）；2.规格:DN150，PN1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:承插粘接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计要求 | 25m |  |  |  |
| 21 | 低压塑料管 | 1.材质:PVC-U管（主材甲供）；2.规格:DN200，PN1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:承插粘接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计要求 | 5m |  |  |  |
| 22 | 低压塑料管件 | 1.名称:90°弯头（主材甲供）；2.材质:PVC-U 3.规格:DN25，PN1.0MPa；4.连接形式:承插粘接 | 16个 |  |  |  |
| 23 | 低压塑料管件 | 1.名称:90°弯头（主材甲供）；2.材质:PVC-U 3.规格:DN50，PN1.0MPa；4.连接形式:承插粘接 | 25个 |  |  |  |
| 24 | 低压塑料管件 | 1.名称:90°弯头（主材甲供）；2.材质:PVC-U 3.规格:DN100，PN1.0MPa；4.连接形式:承插粘接 | 8个 |  |  |  |
| 25 | 低压塑料管件 | 1.名称:90°弯头（主材甲供）；2.材质:PVC-U 3.规格:DN150，PN1.0MPa；4.连接形式:承插粘接 | 3个 |  |  |  |
| 26 | 低压塑料管件 | 1.名称:三通（主材甲供）；2.材质:PVC-U 3.规格:DN150，PN1.0MPa；4.连接形式:承插粘接 | 3个 |  |  |  |
| 27 | 低压塑料管件 | 1.名称:三通（主材甲供）；2.材质:PVC-U 3.规格:DN50，PN1.0MPa；4.连接形式:承插粘接 | 3个 |  |  |  |
| 28 | 低压塑料管件 | 1.名称:活接（主材甲供）；2.材质:PVC-U 3.规格:DN50，PN1.0MPa；4.连接形式:承插粘接 | 6个 |  |  |  |
| 29 | 法兰 | 1.名称:法兰接头（主材甲供）；2.材质:PVC-U 3.规格、压力等级:DN50，PN1.0MPa 4.连接形式:承插粘接 | 2副 |  |  |  |
| 30 | 法兰 | 1.名称:法兰接头（主材甲供）；2.材质:PVC-U 3.规格、压力等级:DN100，PN1.0MPa 4.连接形式:承插粘接 | 2副 |  |  |  |
| 31 | 低压塑料管 | 1.材质:PVC-U管（主材甲供）；2.规格:DN50，PN1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:承插粘接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计要求 | 10m |  |  |  |
| 32 | 低压塑料管 | 1.材质:PVC-U管（主材甲供）；2.规格:DN150，PN1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:承插粘接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计要求 | 130m |  |  |  |
| 33 | 低压玻璃钢管 | 1.材质:玻璃钢管道（主材甲供）；2.规格:DN300，PN1.0MPa 3.连接形式:法兰连接；4.压力试验、吹扫设计要求:满足设计要求 | 55m |  |  |  |
| 34 | 低压玻璃钢管 | 1.材质:玻璃钢管道（主材甲供）；2.规格:DN400，PN1.0MPa 3.连接形式:法兰连接 4.压力试验、吹扫设计要求:满足设计要求 | 25m |  |  |  |
| 35 | 低压玻璃钢管 | 1.材质:玻璃钢管道（主材甲供）；2.规格:DN700，PN1.0MPa 3.连接形式:法兰连接 4.压力试验、吹扫设计要求:满足设计要求 | 80m |  |  |  |
| 36 | 低压玻璃钢管 | 1.材质:玻璃钢管道（主材甲供） 2.规格:DN1100，PN1.0MPa，环刚度10000N/㎡ 3.连接形式:法兰连接；4.压力试验、吹扫设计要求:满足设计要求 | 30m |  |  |  |
| 37 | 低压玻璃钢管 | 1.材质:玻璃钢管道（主材甲供） 2.规格:DN1100，PN1.0MPa，环刚度5000N/㎡ 3.连接形式:法兰连接；4.压力试验、吹扫设计要求:满足设计要求 | 290m |  |  |  |
| 38 | 低压碳钢管 | 1.材质:曝气钢管（主材甲供）；2.规格:DN100，PN1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:电弧焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计要求 | 50m |  |  |  |
| 39 | 低压碳钢卷管 | 1.材质:曝气钢管（卷管）（主材甲供）；2.规格:DN300，PN1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:电弧焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计要求 | 10m |  |  |  |
| 40 | 埋地管道防腐蚀 | 1.名称:埋地管道外防腐（主材乙供）；2.底料一层； 3.沥青（厚度≥1.5mm）；4.玻璃布一层； 5.沥青（厚度1.0～1.5mm）；6.玻璃布一层； 7.沥青（厚度1.0~1.5mm）；8.玻璃布一层； 9.沥青（厚度1.0~1.5mm）；10.聚氯乙烯工业薄膜一层 | 25.12㎡ |  |  |  |
| 41 | 低压碳钢管 | 1.材质:沼气钢管（主材甲供）；2.规格:DN50，PN1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:电弧焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计要求 | 80m |  |  |  |
| 42 | 埋地管道防腐蚀 | 1.名称:埋地管道外防腐（主材乙供）；2.底料一层； 3.沥青（厚度≥1.5mm）；4.玻璃布一层； 5.沥青（厚度1.0～1.5mm）；6.玻璃布一层； 7.沥青（厚度1.0~1.5mm）；8.玻璃布一层； 9.沥青（厚度1.0~1.5mm）；10.聚氯乙烯工业薄膜一层。 | 12.56㎡ |  |  |  |
| 43 | 低压碳钢板卷管 | 1.材质:碳钢卷管（主材甲供）；2.规格:DN300，PN1.0MPa 3.焊接方法:电弧焊；4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计要求 | 6m |  |  |  |
| 44 | 套管制作安装 | 1.名称:刚性防水套管制作安装（主材乙供）；2.材质:碳钢 3.规格:DN350，L=300mm,1.0MPa | 1个 |  |  |  |
| 45 | 低压塑料管 | 1.材质:PVC-U管（主材甲供）；2.规格:DN32，PN1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:承插粘接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计要求 | 15m |  |  |  |
| 46 | 低压塑料管件 | 1.名称:管件（弯头、三通、直接、大小头等）（主材甲供） 2.材质:PVC-U；3.规格:DN32，PN1.0MPa 4.连接方式:承插粘接 | 3个 |  |  |  |
| 47 | 低压阀门 | 1.名称:活接球阀（主材甲供）；2.材质:PVC-U 3.型号、规格:DN32，PN1.0MPa；4.连接形式:承插粘接 | 4个 |  |  |  |
| 48 | 低压阀门 | 1.名称:止回阀（主材甲供）；2.材质:PVC-U 3.型号、规格:DN50，PN1.0MPa 4.连接形式:承插粘接 | 2个 |  |  |  |
| 49 | 软接头(软管） | 1.名称:橡胶接头（主材甲供）；2.规格:DN50，PN1.0MPa 3.连接形式:法兰连接 | 4个 |  |  |  |
| 50 | 低压塑料管 | 1.材质:PVC-U管（主材甲供）；2.规格:DN100，PN1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:承插粘接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计要求 | 12m |  |  |  |
| 51 | 低压塑料管件 | 1.名称:管件（弯头、三通、直接、大小头等）（主材甲供） 2.材质:PVC-U；3.规格:DN100，PN1.0MPa 4.连接方式:承插粘接 | 2个 |  |  |  |
| 52 | 低压塑料管 | 1.材质:PVC-U管（主材甲供）；2.规格:DN200，PN1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:承插粘接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计要求 | 5m |  |  |  |
| 53 | 套管制作安装 | 1.名称:刚性防水套管制作安装（主材乙供）；2.材质:碳钢 3.规格:DN250，L=300mm,1.0MPa | 1个 |  |  |  |
| 54 | 金属骨架复合管 | 1.材质:PVC钢丝软管（主材甲供）；2.规格:DN32，PN1.0MPa 3.连接形式:热熔焊；4.压力试验、吹扫设计要求:满足设计要求 | 12m |  |  |  |
| 55 | 低压塑料管件 | 1.名称:90°弯头（主材甲供）；2.材质:PVC-U 3.规格:DN32，PN1.0MPa；4.连接形式:承插粘接 | 12个 |  |  |  |
| 56 | 低压塑料管件 | 1.名称:90°弯头（主材甲供）；2.材质:PVC-U 3.规格:DN50，PN1.0MPa；4.连接形式:承插粘接 | 6个 |  |  |  |
| 57 | 低压塑料管件 | 1.名称:90°弯头（主材甲供）；2.材质:PVC-U 3.规格:DN100，PN1.0MPa；4.连接形式:承插粘接 | 6个 |  |  |  |
| 58 | 低压塑料管件 | 1.名称:三通（主材甲供）；2.材质:PVC-U 3.规格:DN32，PN1.0MPa；4.连接形式:承插粘接 | 1个 |  |  |  |
| 59 | 低压塑料管件 | 1.名称:三通（主材甲供）；2.材质:PVC-U 3.规格:DN50，PN1.0MPa；4.连接形式:承插粘接 | 1个 |  |  |  |
| 60 | 低压塑料管件 | 1.名称:三通（主材甲供）；2.材质:PVC-U 3.规格:DN100，PN1.0MPa；4.连接形式:承插粘接 | 1个 |  |  |  |
| 61 | 低压塑料管件 | 1.名称:活接（主材甲供）；2.材质:PVC-U 3.规格:DN32，PN1.0MPa；4.连接形式:承插粘接 | 6个 |  |  |  |
| 62 | 低压塑料管件 | 1.名称:活接（主材甲供）；2.材质:PVC-U 3.规格:DN50，PN1.0MPa；4.连接形式:承插粘接 | 6个 |  |  |  |
| 63 | 低压塑料管件 | 1.名称:变径（主材甲供）；2.材质:PVC-U 3.规格:DN50*32，PN1.0MPa；4.连接形式:承插粘接 | 4个 |  |  |  |
| 64 | 低压阀门 | 1.名称:止回阀（主材甲供）；2.材质:PVC-U 3.型号、规格:DN32，PN1.0MPa；4.连接形式:承插粘接 | 2个 |  |  |  |
| 65 | 法兰 | 1.名称:法兰接头（主材甲供）；2.材质:PVC-U 3.规格、压力等级:DN50，PN1.0MPa；4.连接形式:承插粘接 | 2副 |  |  |  |
| 66 | 法兰 | 1.名称:法兰接头（主材甲供）；2.材质:PVC-U 3.规格、压力等级:DN100，PN1.0MPa 4.连接形式:承插粘接 | 1副 |  |  |  |
| 67 | 埋地管道防腐蚀 | 1.名称:埋地管道外防腐（主材乙供）；2.底料一层； 3.沥青（厚度≥1.5mm）；4.玻璃布一层；5.沥青（厚度1.0～1.5mm）；6.玻璃布一层；7.沥青（厚度1.0~1.5mm）； 8.玻璃布一层；9.沥青（厚度1.0~1.5mm）； 10.聚氯乙烯工业薄膜一层 | 5.65㎡ |  |  |  |
| 68 | 低压塑料管 | 1.材质:PVC-U管（主材甲供）；2.规格:DN100，PN1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:承插粘接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计要求 | 8m |  |  |  |
| 69 | 低压塑料管件 | 1.名称:管件（弯头、三通、直接、大小头等）（主材甲供） 2.材质:PVC-U；3.规格:DN100，PN1.0MPa 4.连接方式:承插粘接 | 2个 |  |  |  |
| 70 | 低压法兰阀门 | 1.名称:法兰蝶阀（主材甲供）；2.型号、规格:DN100，PN1.0MPa 3.连接形式:法兰连接 | 2个 |  |  |  |
| 71 | 低压塑料管 | 1.材质:PVC-U管（主材甲供）；2.规格:DN50，PN1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:承插粘接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计要求 | 10m |  |  |  |
| 72 | 低压塑料管件 | 1.名称:管件（弯头、三通、直接、大小头等）（主材甲供） 2.材质:PVC-U；3.规格:DN50，PN1.0MPa 4.连接方式:承插粘接 | 2个 |  |  |  |
| 73 | 塑料通风管道 | 1.名称:除臭PP风管（主材甲供）；2.形状:圆形 3.规格:φ200，PN1.0MPa | 17.58㎡ |  |  |  |
| 74 | 塑料通风管道 | 1.名称:除臭PP风管（主材甲供）；2.形状:圆形 3.规格:φ300，PN1.0MPa | 21.67㎡ |  |  |  |
| 75 | 塑料通风管道 | 1.名称:除臭PP风管（主材甲供）；2.形状:圆形 3.规格:φ400，PN1.0MPa | 23.86㎡ |  |  |  |
| 76 | 塑料阀门 | 1.名称:手动风阀（主材甲供）；2.规格:φ200，PN1.0MPa | 12个 |  |  |  |
| 77 | 塑料风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:抽风口（主材甲供）；2.规格:φ200，PN1.0MPa | 12个 |  |  |  |
| 78 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:雨水口（主材甲供）；2.材质:UPVC 3.型号、规格:DN100；4.安装方式:粘接 | 2个 |  |  |  |
| 79 | 塑料管 | 1.名称:雨水管（主材甲供）；2.材质:UPVC 3.材质、规格:DN100；4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 | 40m |  |  |  |
| 80 | 灭火器 | 1.名称:磷酸铵盐灭火器（主材甲供）；2.形式:手提式 3.规格、型号:MF/ABC4(4KG) | 4具 |  |  |  |
| 81 | 预埋铁件 | - 名称:钢制爬梯（主材乙供）；2.材质:塑钢材质，内部圆钢，外套塑料环 3.钢材种类:Φ16；4.做法:详见设计图纸 | 0.073t |  |  |  |
| 82 | 预埋铁件 | 1.名称:钢制爬梯（主材乙供）；2.材质:塑钢材质，内部圆钢，外套塑料环 3.钢材种类:Φ16；4.做法:详见设计图纸 | 0.017t |  |  |  |
| 83 | 预埋铁件 | 1.名称:启闭机预埋钢板（主材乙供）；2.钢材种类:Q235B 3.规格:400mm*400mm*12mm | 0.06t |  |  |  |
| 84 | 预埋铁件 | 1.名称:格栅机上部预埋钢板（主材乙供）；2.钢材种类:Q235B 3.规格:400mm*200mm*12mm | 0.03t |  |  |  |
| 85 | 预埋铁件 | 1.名称:格栅机下部预埋钢板（主材乙供） 2.钢材种类:Q235B；3.规格:1000mm*300mm*12mm | 0.057t |  |  |  |
| 86 | 预埋铁件 | 1.名称:搅拌机上部预埋钢板（主材乙供） 2.钢材种类:Q235B；3.规格:Φ600mm，厚度12mm | 0.027t |  |  |  |
| 87 | 预埋铁件 | 1.名称:搅拌机下部预埋钢板（主材乙供） 2.钢材种类:Q235B；3.规格:400mm*400mm*12mm | 0.015t |  |  |  |
| 88 | 预埋铁件 | 1.名称:活动支架支座预埋钢板（主材乙供） 2.钢材种类:Q235B；3.规格:200mm*200mm*10mm | 0.006t |  |  |  |
| 89 | 预埋铁件 | 1.名称:轴导架预埋钢板（主材乙供） 2.钢材种类:Q235B；3.规格:400mm*400mm*12mm | 0.121t |  |  |  |
| 90 | 预埋铁件 | 1.名称:一次预埋件（主材乙供） 2.钢材种类:Q235B；3.规格:555mm*80mm*12mm | 0.033t |  |  |  |
| 91 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.名称:不锈钢栏杆及活动门（主材乙供）；2.材质:304不锈钢 3.立柱规格:Φ45mm*1.5mm，间距1m/根，高度1200mm 4.顶部横管:Φ63.5mm*2mm；5.中间横管:Φ25.4mm*1.5mm，共计3排；6.底部:立柱底部安装法兰；7.其他:活动门计算并入栏杆内 | 13m |  |  |  |
| 92 | 玻璃钢格栅盖板 | 1.名称:玻璃钢格栅盖板（主材乙供）；2.规格:50mm厚 3.孔隙间距:40mm*40mm | 10.49㎡ |  |  |  |
| 93 | 预埋铁件 | 1.名称:吊杆预埋件（主材乙供）；2.钢材种类:Q235B 3.规格:400mm*50mm*12mm | 0.004t |  |  |  |
| 94 | 玻璃钢格栅沟盖板 | 1.名称:玻璃钢格栅沟盖板（主材乙供）；2.厚度:30mm 3.孔隙间距:40mm*40mm | 21.6㎡ |  |  |  |
| 95 | 塑料管 | 1.材质:PE管（主材甲供）；2.规格:DN50，PN1.0MPa 3.连接形式:热熔连接；4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 | 4m |  |  |  |
| 96 | 低压塑料管 | 1.材质:PVC-U管（主材甲供）；2.规格:DN25，PN1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:承插粘接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计要求 | 3m |  |  |  |
| 97 | 低压阀门 | 1.名称:活接球阀（主材甲供）；2.材质:PVC-U 3.型号、规格:DN25，PN1.0MPa | 2个 |  |  |  |
| 98 | 法兰 | 1.名称:法兰接头（主材甲供）；2.材质:PVC-U 3.规格、压力等级:DN25，PN1.0MPa 4.连接形式:承插粘接 | 1副 |  |  |  |
| 99 | 低压塑料管 | 1.材质:PVC-U管（主材甲供）；2.规格:DN150，PN1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:承插粘接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计要求 | 8m |  |  |  |
| 100 | 低压阀门 | 1.名称:法兰蝶阀（主材甲供）；2.材质:PVC-U 3.型号、规格:DN150，PN1.0MPa 4.连接形式:法兰连接 | 2个 |  |  |  |
| 101 | 低压阀门 | 1.名称:止回阀（主材甲供）；2.材质:PVC-U 3.型号、规格:DN150，PN1.0MPa 4.连接形式:法兰连接 | 2个 |  |  |  |
| 102 | 低压法兰阀门 | 1.名称:电动闸阀（主材甲供）；2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN150，PN1.0MPa；4.连接形式:法兰连接 5.调试:阀门检查接线及调试 | 2个 |  |  |  |
| 103 | 低压塑料管 | 1.材质:PVC-U管（主材甲供）；2.规格:DN100，PN1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:承插粘接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计要求 | 48m |  |  |  |
| 104 | 低压阀门 | 1.名称:法兰蝶阀（主材甲供）；2.材质:PVC-U 3.型号、规格:DN100，PN1.0MPa 4.连接形式:法兰连接 | 2个 |  |  |  |
| 105 | 法兰 | 1.名称:法兰接头（主材甲供）；2.材质:PVC-U 3.规格、压力等级:DN100，PN1.0MPa 4.连接形式:承插粘接 | 1副 |  |  |  |
| 106 | 预埋铁件 | - 材料种类:预埋钢板（主材乙供） - 材料规格:300mm*300mm*12mm | 0.136t |  |  |  |
| 107 | 低压安全阀门 | 1.名称:泄压阀（主材甲供）；2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN50，0.3MPa；4.连接形式:法兰连接 5.其他:阀门压力调试 | 1个 |  |  |  |
| 108 | 低压塑料管件 | 1.名称:直管（L=1000mm）（主材甲供）；2.材质:PVC-U 3.规格:DN100；4.连接方式:承插粘接 | 2个 |  |  |  |
| 109 | 低压塑料管件 | 1.名称:90°弯头（主材甲供）；2.材质:PVC-U 3.规格:DN100；4.连接形式:承插粘接 | 10个 |  |  |  |
| 110 | 低压塑料管件 | 1.名称:直管（L=670mm）（主材甲供）；2.材质:PVC-U 3.规格:DN100；4.连接方式:承插粘接 | 2个 |  |  |  |
| 111 | 低压塑料管 | 1.材质:PVC-U管（主材甲供）；2.规格:DN100 3.连接形式、焊接方法:承插粘接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计要求 | 18.4m |  |  |  |
| 112 | 低压塑料管件 | 1.名称:直管（L=1200mm）（主材甲供） 2.材质:PVC-U；3.规格:DN100 4.连接方式:承插粘接 | 2个 |  |  |  |
| 113 | 套管制作安装 | 1.名称:刚性A型防水套管制作安装（主材乙供） 2.材质:碳钢；3.规格:DN100,L=400mm | 2个 |  |  |  |
| 114 | 套管制作安装 | 1.名称:刚性A型防水套管制作安装（主材乙供） 2.材质:Q235B；3.规格:DN200,L=400mm | 2个 |  |  |  |
| 115 | 低压碳钢管件 | 1.名称:直管（L=700mm）（主材甲供） 2.材质:Q235B；3.规格:Φ219mm*6mm 4.连接方式:电弧焊 | 2个 |  |  |  |
| 116 | 低压碳钢管件 | 1.名称:90°弯头（主材甲供）；2.材质:Q235B 3.规格:DN200；4.连接方式:电弧焊 | 4个 |  |  |  |
| 117 | 低压碳钢管 | 1.名称:碳钢管（主材甲供）；2.材质:Q235B 3.规格:Φ219mm*6mm；4.连接形式、焊接方法:电弧焊 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计要求 | 8.6m |  |  |  |
| 118 | 低压碳钢管件 | 1.名称:直管（L=500mm）（主材甲供）；2.材质:Q235B 3.规格:Φ219mm*6mm；4.连接方式:电弧焊 | 2个 |  |  |  |
| 120 | 管道防腐蚀 | 1.名称:地面管道外防腐（主材乙供）；2.底漆:H53-81环氧铁红防腐漆一道 3.中间漆:H53-85环氧云铁中间漆一道；4.面漆:J52-61氯磺化乙烯防腐面漆一道 | 11㎡ |  |  |  |
| 121 | 低压玻璃钢管件 | 1.名称:臭气收集喇叭口（主材甲供） 2.材质:玻璃钢；3.规格:DN200-DN500 4.连接形式:法兰连接 | 16个 |  |  |  |
| 122 | 低压玻璃钢管件 | 1.名称:直管（L=200mm）（主材甲供）；2.材质:玻璃钢 3.规格:DN200；4.连接形式:法兰连接 | 16个 |  |  |  |
| 123 | 套管制作安装 | 1.名称:刚性A型防水套管制作安装（主材乙供） 2.材质:Q235B 3.规格:DN200,L=250mm | 16个 |  |  |  |
| 124 | 玻璃钢法兰堵板 | 1.名称:玻璃钢法兰堵板（主材甲供）；2.规格:DN200 | 8个 |  |  |  |
| 125 | 低压玻璃钢管件 | 1.名称:等径三通（主材甲供）；2.材质:玻璃钢 3.规格:DN200；4.连接形式:法兰连接 | 16个 |  |  |  |
| 126 | 低压玻璃钢管 | 1.材质:玻璃钢管道（主材甲供）；2.规格:DN200 3.连接形式:法兰连接 4.压力试验、吹扫设计要求:满足设计要求 | 53.6m |  |  |  |
| 127 | 低压玻璃钢管件 | 1.名称:90°弯头（主材甲供）；2.材质:玻璃钢 3.规格:DN200；4.连接形式:法兰连接 | 16个 |  |  |  |
| 128 | 低压玻璃钢管 | 1.材质:玻璃钢管道（主材甲供）；2.规格:DN200 3.连接形式:法兰连接；4.压力试验、吹扫设计要求:满足设计要求 | 36m |  |  |  |
| 129 | 低压玻璃钢管件 | 1.名称:直管（L=770mm）（主材甲供）；2.材质:玻璃钢 3.规格:DN200；4.连接形式:法兰连接 | 8个 |  |  |  |
| 130 | 低压玻璃钢管件 | 1.名称:直管（L=300mm）（主材甲供）；2.材质:玻璃钢 3.规格:DN200；4.连接形式:法兰连接 | 8个 |  |  |  |
| 131 | 低压玻璃钢管件 | 1.名称:三通（主材甲供）；2.材质:玻璃钢 3.规格:DN300×200；4.连接形式:法兰连接 | 8个 |  |  |  |
| 132 | 玻璃钢法兰堵板 | 1.名称:玻璃钢法兰堵板（主材甲供） 2.规格:DN300,PN=1.0Mpa | 1个 |  |  |  |
| 133 | 低压玻璃钢管 | 1.材质:玻璃钢管道（主材甲供）；2.规格:DN300 3.连接形式:法兰连接；4.压力试验、吹扫设计要求:满足设计要求 | 27.45m |  |  |  |
| 134 | 低压玻璃钢管件 | 1.名称:直管（L=1000mm）（主材甲供）；2.材质:玻璃钢 3.规格:DN300；4.连接形式:法兰连接 | 1个 |  |  |  |
| 135 | 低压碳钢板卷管件 | 1.名称:直管（L=200mm）（主材甲供）；2.材质:碳钢卷管 3.规格:Φ325mm*8mm；4.连接方式:电弧焊 | 2个 |  |  |  |
| 136 | 低压碳钢管件 | 1.名称:90°弯头（主材甲供）；2.材质:碳钢 3.规格:DN300；4.连接方式:电弧焊 | 2个 |  |  |  |
| 137 | 低压碳钢板卷管 | 1.名称:碳钢卷管（主材甲供）；2.材质:Q235B 3.规格:Φ325mm*8mm；4.焊接方法:电弧焊 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计要求 | 26.32m |  |  |  |
| 138 | 混凝土支墩 | 1.名称:管道支墩；2.垫层厚度:100mm 3.垫层材料:C15混凝土；4.支墩尺寸:500mm*500mm*500mm 5.支墩材料:C25混凝土；6.其他:模板制作安装及拆除 | 0.25m³ |  |  |  |
| 139 | 低压碳钢管件 | 1.名称:异径管（主材甲供）；2.材质:Q235B 3.规格:DN300×150；4.连接方式:电弧焊 | 16个 |  |  |  |
| 140 | 低压碳钢管件 | 1.名称:直管（L=200mm）（主材甲供）；2.材质:Q235B 3.规格:Φ159mm*4mm；4.连接方式:电弧焊 | 1个 |  |  |  |
| 141 | 低压碳钢管件 | 1.名称:三通（主材甲供）；2.材质:Q235B 3.规格:DN150*150；4.连接方式:电弧焊 | 1个 |  |  |  |
| 142 | 低压碳钢管 | 1.名称:碳钢管（主材甲供）；2.材质:Q235B 3.规格:Φ159mm*4mm；4.连接形式、焊接方法:电弧焊 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计要求 | 5.53m |  |  |  |
| 143 | 低压碳钢管件 | 1.名称:异径管（主材甲供）；2.材质:Q235B 3.规格:DN150×100；4.连接方式:电弧焊 | 2个 |  |  |  |
| 144 | 低压碳钢管件 | 1.名称:直管（L=200mm）（主材甲供）；2.材质:Q235B 3.规格:Φ108mm*4mm；4.连接方式:电弧焊 | 2个 |  |  |  |
| 145 | 低压碳钢管件 | 1.名称:三通（主材甲供）；2.材质:Q235B 3.规格:DN100×100；4.连接方式:电弧焊 | 4个 |  |  |  |
| 146 | 低压碳钢管件 | 1.名称:直管（L=75mm）（主材甲供）；2.材质:Q235B 3.规格:Φ108mm*4mm；4.连接方式:电弧焊 | 16个 |  |  |  |
| 147 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.材质:Q235B（主材甲供）；2.结构形式:平口 3.型号、规格:DN100,PN=1.0Mpa；4.连接形式:电弧焊 | 10副 |  |  |  |
| 148 | 低压碳钢管件 | 1.名称:90°弯头（主材甲供）；2.材质:Q235B 3.规格:DN100；4.连接方式:电弧焊 | 10个 |  |  |  |
| 149 | 低压碳钢管 | 1.名称:碳钢管（主材甲供）；2.规格:Φ108mm*4mm 3.连接形式、焊接方法:电弧焊；4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计要求 | 40m |  |  |  |
| 150 | 低压碳钢管 | 1.名称:碳钢管（主材甲供）；2.规格:Φ159mm*4mm 3.连接形式、焊接方法:电弧焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计要求 | 2.23m |  |  |  |
| 151 | 混凝土支墩 | 1.名称:管道支墩；2.垫层厚度:100mm 3.垫层材料:C15混凝土；4.支墩尺寸:400mm*400mm*400mm 5.支墩材料:C25混凝土；6.其他:模板制作安装及拆除 | 0.13m³ |  |  |  |
| 152 | 低压碳钢管件 | 1.名称:直管（L=500mm）（主材甲供）；2.材质:Q235B 3.规格:Φ108mm*4mm；4.连接方式:电弧焊 | 2个 |  |  |  |
| 153 | 低压碳钢管 | 1.名称:碳钢管（主材甲供）；2.规格:Φ108mm*4mm 3.连接形式、焊接方法:电弧焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计要求 | 24m |  |  |  |
| 154 | 低压碳钢管件 | 1.名称:直管（L=850mm）（主材甲供）；2.材质:Q235B 3.规格:Φ108mm*4mm；4.连接方式:电弧焊 | 2个 |  |  |  |
| 155 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.材质:碳钢（主材甲供）；2.结构形式:平口 3.型号、规格:DN150,PN=1.0Mpa；4.连接形式:电弧焊 | 2副 |  |  |  |
| 156 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.材质:碳钢（主材甲供）；2.结构形式:平口 3.型号、规格:DN300,PN=1.0Mpa；4.连接形式:电弧焊 | 1副 |  |  |  |
| 157 | 管道防腐蚀 | 1.名称:地面管道外防腐（主材乙供）；2.底漆:H53-81环氧铁红防腐漆一道；3.中间漆:H53-85环氧云铁中间漆一道 4.面漆:J52-61氯磺化乙烯防腐面漆一道 | 73.64㎡ |  |  |  |
| 158 | 低压塑料管 | 1.材质:PVC-U管（主材甲供）；2.规格:DN50，PN1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:承插粘接；4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计要求 | 48.36m |  |  |  |
| 159 | 低压塑料管件 | 1.名称:90°弯头（主材甲供）；2.材质:PVC-U 3.规格:DN50，PN1.0MPa；4.连接形式:承插粘接 | 39个 |  |  |  |
| 160 | 套管制作安装 | 1.名称:刚性A型防水套管制作安装（主材乙供）；2.材质:碳钢 3.规格:DN50,L=400mm | 16个 |  |  |  |
| 161 | 低压塑料管件 | 1.名称:短管（L=570mm）（主材甲供）；2.材质:PVC-U 3.规格:DN50，PN1.0MPa；4.连接形式:承插粘接 | 4个 |  |  |  |
| 162 | 低压塑料管件 | 1.名称:短管（L=770mm）（主材甲供）；2.材质:PVC-U 3.规格:DN50，PN1.0MPa；4.连接形式:承插粘接 | 8个 |  |  |  |
| 163 | 低压塑料管件 | 1.名称:三通（主材甲供）；2.材质:PVC-U 3.规格:DN50，PN1.0MPa；4.连接形式:承插粘接 | 7个 |  |  |  |
| 164 | 低压塑料管 | 1.材质:PVC-U管（主材甲供）；2.规格:DN50，PN1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:承插粘接；4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计要求 | 118.1m |  |  |  |
| 165 | 低压塑料管件 | 1.名称:短管（L=500mm）（主材甲供）；2.材质:PVC-U 3.规格:DN50，PN1.0MPa；4.连接形式:承插粘接 | 2个 |  |  |  |
| 166 | 低压塑料管件 | 1.名称:短管（L=700mm）（主材甲供）；2.材质:PVC-U 3.规格:DN50，PN1.0MPa；4.连接形式:承插粘接 | 2个 |  |  |  |
| 167 | 低压塑料管件 | 1.名称:短管（L=200mm）（主材甲供）；2.材质:PVC-U 3.规格:DN50，PN1.0MPa；4.连接形式:承插粘接 | 3个 |  |  |  |
| 168 | 低压塑料管件 | 1.名称:短管（L=978mm）（主材甲供）；2.材质:PVC-U 3.规格:DN50，PN1.0MPa；4.连接形式:承插粘接 | 1个 |  |  |  |
| 169 | 套管制作安装 | 1.名称:刚性A型防水套管制作安装（主材乙供） 2.材质:碳钢；3.规格:DN100,L=400mm | 2个 |  |  |  |
| 170 | 低压塑料管件 | 1.名称:短管（L=900mm）（主材甲供）；2.材质:PVC-U 3.规格:DN100，PN1.0MPa；4.连接形式:承插粘接 | 2个 |  |  |  |
| 171 | 低压塑料管件 | 1.名称:90°弯头（主材甲供）；2.材质:PVC-U 3.规格:DN100，PN1.0MPa；4.连接形式:承插粘接 | 4个 |  |  |  |
| 172 | 低压塑料管件 | 1.名称:短管（L=850mm）（主材甲供）；2.材质:PVC-U 3.规格:DN100，PN1.0MPa；4.连接形式:承插粘接 | 2个 |  |  |  |
| 173 | 低压塑料管件 | 1.名称:短管（L=300mm）（主材甲供）；2.材质:PVC-U 3.规格:DN100，PN1.0MPa；4.连接形式:承插粘接 | 2个 |  |  |  |
| 174 | 布气管 | 1.名称:曝气管（主材甲供）；2.材质:UPVC 3.直径:De110；4.附件:另含管件及附件 | 50m |  |  |  |
| 175 | 玻璃钢盖板 | 1.名称:玻璃钢格栅盖板（主材乙供）； | 51.22㎡ |  |  |  |
| 176 | 预埋铁件 | 1.名称:钢制爬梯（主材乙供）；2.材质:塑钢材质，内部圆钢，外套塑料环；3.钢材种类:Φ16；4.做法:详见设计图纸 | 0.131t |  |  |  |
| 177 | 低压阀门 | 1.名称:双由令活接球阀（主材甲供）；2.材质:UPVC 3.型号、规格:DN50，PN1.0MPa | 24个 |  |  |  |
| 178 | 低压塑料管件 | 1.名称:外送直接（主材甲供）；2.材质:UPVC 3.规格:DN40，PN1.0MPa；4.连接形式:承插粘接 | 8个 |  |  |  |
| 179 | 低压塑料管件 | 1.名称:变径（主材甲供）；2.材质:UPVC 3.规格:DN50*40，PN1.0MPa；4.连接形式:承插粘接 | 8个 |  |  |  |
| 180 | 低压塑料管件 | 1.名称:变径（主材甲供）；2.材质:UPVC 3.规格:DN50*32，PN1.0MPa；4.连接形式:承插粘接 | 16个 |  |  |  |
| 181 | 低压阀门 | 1.名称:止回阀（主材甲供）；2.材质:UPVC 3.型号、规格:DN50，PN1.0MPa | 12个 |  |  |  |
| 182 | 低压法兰阀门 | 1.名称:法兰蝶阀（主材甲供）；2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN50，PN1.0MPa；4.连接形式:法兰连接 | 2个 |  |  |  |
| 183 | 低压法兰阀门 | 1.名称:法兰蝶阀（主材甲供）；2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN65，PN1.0MPa；4.连接形式:法兰连接 | 2个 |  |  |  |
| 184 | 低压不锈钢管件 | 1.名称:快接头（宝塔头）（主材甲供）；2.材质:不锈钢 3.规格:DN50，PN1.0MPa | 2个 |  |  |  |
| 185 | 低压不锈钢管件 | 1.名称:快接头（宝塔头）（主材甲供）；2.材质:不锈钢 3.规格:DN65，PN1.0MPa | 2个 |  |  |  |
| 186 | 不锈钢软管 | 1.名称:不锈钢软管（主材甲供）；2.规格:DN50,1.0MPa 3.连接方式:法兰连接 | 2根 |  |  |  |
| 187 | 管架制作安装 | 1.名称:管道支架制作安装（主材乙供）；2.单件支架质量:50kg以内；3.材质:Q235B | 339.3kg |  |  |  |
| 188 | 低压阀门 | 1.名称:双由令球阀（主材甲供）；2.材质:PVC-U 3.型号、规格:DN50，PN1.0MPa | 26个 |  |  |  |
| 189 | 软接头(软管） | 1.名称:橡胶接头（主材甲供）；2.材质:Q235B 3.规格:DN50；4.连接形式:法兰连接 | 18个 |  |  |  |
| 190 | 低压塑料管 | 1.材质:PVC-U管（主材甲供）；2.规格:DN50，PN1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:承插粘接；4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计要求 | 40m |  |  |  |
| 191 | 除污器(过滤器） | 1.名称:Y型过滤器及止回阀（主材甲供）；2.材质:PVC-U 3.规格、压力等级:DN50；4.连接形式:法兰连接 | 9组 |  |  |  |
| 192 | 低压塑料管 | 1.材质:PVC-U管（主材甲供）；2.规格:DN50，PN1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:承插粘接；4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计要求 | 6m |  |  |  |
| 193 | 低压塑料管 | 1.材质:PVC-U管（主材甲供）；2.规格:DN100，PN1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:承插粘接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计要求 | 5m |  |  |  |
| 194 | 低压塑料管 | 1.材质:PVC-U管（主材甲供）；2.规格:DN200，PN1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:承插粘接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计要求 | 14m |  |  |  |
| 195 | 低压塑料管件 | 1.名称:90°弯头（主材甲供）；2.材质:PVC-U 3.规格:DN50，PN1.0MPa；4.连接形式:承插粘接 | 4个 |  |  |  |
| 196 | 低压塑料管件 | 1.名称:90°弯头（主材甲供）；2.材质:PVC-U 3.规格:DN100，PN1.0MPa；4.连接形式:承插粘接 | 4个 |  |  |  |
| 197 | 低压塑料管件 | 1.名称:90°弯头（主材甲供）；2.材质:PVC-U 3.规格:DN200，PN1.0MPa；4.连接形式:承插粘接 | 5个 |  |  |  |
| 198 | 低压塑料管 | 1.名称:加药管（主材甲供）；2.材质:UPVC； 3.规格:DN25，0.6MPa；4.连接形式:承插粘接 5.压力试验、吹扫设计要求:满足设计要求 | 13m |  |  |  |
| 199 | 低压塑料管件 | 1.名称:管件（弯头、三通、直接、大小头等）（主材甲供） 2.材质:UPVC；3.规格:DN25，PN0.6MPa 4.连接方式:承插粘接 | 2个 |  |  |  |
| 200 | 流量仪表 | 1.名称:转子流量计（主材甲供）；2.规格:DN50 ，PVC-U 活接式 | 1台 |  |  |  |
| 201 | 流量仪表 | 1.名称:转子流量计（主材甲供）；2.规格:DN40 ，PVC-U 活接式 | 1台 |  |  |  |
| 202 | 法兰 | 1.名称:活套法兰盘（主材甲供）；2.材质:PVC-U 3.规格、压力等级:DN50 ，1.0MPa 4.连接形式:承插粘接 | 5副 |  |  |  |
| 203 | 物位检测仪表 | 1.名称:浮球液位控制器（主材甲供）；2.材质:ABS塑料 3.规格:5m，塑料式，3线式 | 3台 |  |  |  |
| 204 | 低压塑料管件 | 1.名称:大小头（主材甲供）；2.材质:PVC-U 3.规格:DN50*40，PN1.0MPa；4.连接形式:承插粘接 | 12个 |  |  |  |
| 205 | 低压塑料管件 | 1.名称:外丝直通（主材甲供）；2.材质:PVC-U 3.规格:DN40，1.0MPa；4.连接形式:螺纹连接 | 12个 |  |  |  |
| 206 | 低压塑料管件 | 1.名称:三通（主材甲供）；2.材质:PVC-U 3.规格:DN50，PN1.0MPa；4.连接形式:承插粘接 | 13个 |  |  |  |
| 207 | 低压塑料管件 | 1.名称:90°弯头（主材甲供）；2.材质:PVC-U 3.规格:DN50，PN1.0MPa；4.连接形式:承插粘接 | 25个 |  |  |  |
| 208 | 低压塑料管 | 1.材质:PVC-U管（主材甲供）；2.规格:DN20，PN1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:承插粘接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计要求 | 30m |  |  |  |
| 209 | 低压塑料管件 | 1.名称:管件（弯头、三通、直接、大小头等）（主材甲供） 2.材质:PVC-U；3.规格:DN20，PN1.0MPa 4.连接方式:承插粘接 | 5个 |  |  |  |
| 210 | 辅助单元仪表 | 1.名称:阻尼器（主材甲供）；2.规格:DN20，PN1.0MPa | 2台 |  |  |  |
| 211 | 调节阀 | 1.名称:背压阀（主材甲供）；2.规格:DN20，PN1.0MPa | 2台 |  |  |  |
| 212 | 低压安全阀门 | 1.名称:安全阀（主材甲供）；2.材质:Q235B 3.型号、规格:DN20，PN1.0MPa；4.连接形式:法兰连接 5.其他:阀门压力调试 | 2个 |  |  |  |
| 213 | 流量仪表 | 1.名称:校准液体管（主材甲供）；2.规格:DN20，PN1.0MPa | 2台 |  |  |  |
| 214 | 低压阀门 | 1.名称:双由令球阀（主材甲供）；2.材质:PVC-U 3.型号、规格:DN20，PN1.0MPa | 4个 |  |  |  |
| 215 | 低压塑料管件 | 1.名称:三通（主材甲供）；2.材质:PVC-U 3.规格:DN20，PN1.0MPa；4.连接形式:承插粘接 | 10个 |  |  |  |
| 216 | 低压塑料管件 | 1.名称:90°弯头（主材甲供）；2.材质:PVC-U 3.规格:DN20，PN1.0MPa；4.连接形式:承插粘接 | 25个 |  |  |  |
| 217 | 低压塑料管件 | 1.名称:内丝直接（主材甲供）；2.材质:PVC-U 3.规格:DN20，PN1.0MPa；4.连接形式:承插粘接 | 6个 |  |  |  |
| 218 | 压力仪表 | 1.名称:压力表（主材甲供）；2.规格:不锈钢0~1.6Mpa | 6台 |  |  |  |
| 219 | 压力仪表 | 1.名称:真空表（主材甲供）；2.规格:不锈钢-0.1~1.0Mpa | 2台 |  |  |  |
| 220 | 低压塑料管件 | 1.名称:大小头（主材甲供）；2.材质:PVC-U 3.规格:DN50*20，PN1.0MPa；4.连接形式:承插粘接 | 12个 |  |  |  |
| 221 | 低压不锈钢管件 | 1.名称:补芯变径（主材甲供）；2.材质:不锈钢 3.规格:DN20*10；4.连接方式:螺纹连接 | 6个 |  |  |  |
| 222 | 低压塑料管件 | 1.名称:异径三通（主材甲供）；2.材质:PVC-U 3.规格:DN50*20，PN1.0MPa；4.连接形式:承插粘接 | 4个 |  |  |  |
| 223 | 低压塑料管件 | 1.名称:直接（主材甲供）；2.材质:PVC-U 3.规格:DN20，1.0MPa；4.连接形式:承插粘接 | 10个 |  |  |  |
| 224 | 低压塑料管件 | 1.名称:直接（主材甲供）；2.材质:PVC-U 3.规格:DN50，1.0MPa；4.连接形式:承插粘接 | 10个 |  |  |  |
| 225 | 管架制作安装 | 1.单件支架质量:50kg以内（主材乙供） 2.材质:镀锌角钢 | 50.9kg |  |  |  |
| 226 | 低压法兰阀门 | 1.名称:涡轮转动法兰蝶阀（主材甲供）；2.材质:铸铁衬橡胶，阀板304不锈钢；3.型号、规格:DN200；4.连接形式:法兰连接 | 4个 |  |  |  |
| 227 | 低压阀门 | 1.名称:法兰对夹蝶阀（主材甲供）；2.材质:PVC-U 3.型号、规格:DN80 | 4个 |  |  |  |
| 228 | 法兰 | 1.名称:法兰盘（主材甲供）；2.材质:PVC-U 3.规格、压力等级:DN200，PN1.0MPa；4.连接形式:承插粘接 | 2副 |  |  |  |
| 229 | 法兰 | 1.名称:法兰盘（主材甲供）；2.材质:PVC-U 3.规格、压力等级:DN80，PN1.0MPa；4.连接形式:承插粘接 | 2副 |  |  |  |
| 230 | 低压塑料管件 | 1.名称:90°弯头（主材甲供）；2.材质:PVC-U 3.规格:DN200，1.0MPa；4.连接形式:承插粘接 | 7个 |  |  |  |
| 231 | 低压塑料管件 | 1.名称:三通（主材甲供）；2.材质:PVC-U 3.规格:DN200，1.0MPa；4.连接形式:承插粘接 | 2个 |  |  |  |
| 232 | 低压塑料管件 | 1.名称:90°弯头（主材甲供）；2.材质:PVC-U 3.规格:DN80，1.0MPa；4.连接形式:承插粘接 | 4个 |  |  |  |
| 233 | 低压塑料管 | 1.材质:PVC-U管（主材甲供）；2.规格:DN50，PN1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:承插粘接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计要求 | 10m |  |  |  |
| 234 | 低压塑料管 | 1.材质:PVC-U管（主材甲供）；2.规格:DN80，PN1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:承插粘接；4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计要求 | 11m |  |  |  |
| 235 | 低压塑料管 | 1.材质:PVC-U管（主材甲供）；2.规格:DN100，PN1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:承插粘接；4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计要求 | 27m |  |  |  |
| 236 | 低压塑料管 | 1.材质:PVC-U管（主材甲供）；2.规格:DN125，PN1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:承插粘接；4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计要求 | 27m |  |  |  |
| 237 | 低压塑料管 | 1.材质:PVC-U管（主材甲供）；2.规格:DN150，PN1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:承插粘接；4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计要求 | 7m |  |  |  |
| 238 | 低压塑料管件 | 1.名称:90°弯头（主材甲供）；2.材质:PVC-U 3.规格:DN80，1.0MPa；4.连接形式:承插粘接 | 4个 |  |  |  |
| 239 | 低压塑料管件 | 1.名称:90°弯头（主材甲供）；2.材质:PVC-U 3.规格:DN100，1.0MPa；4.连接形式:承插粘接 | 5个 |  |  |  |
| 240 | 低压塑料管件 | 1.名称:90°弯头（主材甲供）；2.材质:PVC-U 3.规格:DN125，1.0MPa；4.连接形式:承插粘接 | 8个 |  |  |  |
| 241 | 低压塑料管件 | 1.名称:90°弯头（主材甲供）；2.材质:PVC-U 3.规格:DN150，1.0MPa；4.连接形式:承插粘接 | 2个 |  |  |  |
| 242 | 低压塑料管件 | 1.名称:三通（主材甲供）；2.材质:PVC-U 3.规格:DN80，1.0MPa；4.连接形式:承插粘接 | 3个 |  |  |  |
| 243 | 低压塑料管件 | 1.名称:三通（主材甲供）；2.材质:PVC-U 3.规格:DN125，1.0MPa；4.连接形式:承插粘接 | 2个 |  |  |  |
| 244 | 低压塑料管件 | 1.名称:同心异径接头（主材甲供）；2.材质:PVC-U 3.规格:DN100×DN80，1.0MPa；4.连接形式:承插粘接 | 4个 |  |  |  |
| 245 | 低压阀门 | 1.名称:闸阀（主材甲供）；2.材质:PVC-U 3.型号、规格:DN80，PN1.0MPa | 8个 |  |  |  |
| 246 | 低压阀门 | 1.名称:闸阀（主材甲供）；2.材质:PVC-U 3.型号、规格:DN100，PN1.0MPa | 3个 |  |  |  |
| 247 | 低压阀门 | 1.名称:止回阀（主材甲供）；2.材质:PVC-U 3.型号、规格:DN80，PN1.0MPa | 2个 |  |  |  |
| 248 | 低压阀门 | 1.名称:止回阀（主材甲供）；2.材质:PVC-U 3.型号、规格:DN100，PN1.0MPa | 1个 |  |  |  |
| 249 | 软接头(软管） | 1.名称:橡胶软接头（主材甲供）；2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 | 7个 |  |  |  |
| 250 | 软接头(软管） | 1.名称:橡胶软接头（主材甲供）；2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 | 1个 |  |  |  |
| 251 | 低压法兰阀门 | 1.名称:电动闸阀（主材甲供）；2.型号、规格:DN50 3.连接形式:法兰连接；4.检查接线:阀门检查接线 | 1个 |  |  |  |
| 252 | 低压法兰阀门 | 1.名称:电动闸阀（主材甲供）；2.型号、规格:DN100 3.连接形式:法兰连接；4.检查接线:阀门检查接线 | 3个 |  |  |  |
| 253 | 低压法兰阀门 | 1.名称:电动闸阀（主材甲供）；2.型号、规格:DN125 3.连接形式:法兰连接；4.检查接线:阀门检查接线 | 2个 |  |  |  |
| 254 | 低压塑料管 | 1.名称:加药管（主材甲供）；2.材质:UPVC 3.规格:DN25，0.6MPa；4.连接形式:承插粘接 5.压力试验、吹扫设计要求:满足设计要求 | 78m |  |  |  |
| 255 | 低压阀门 | 1.名称:球阀（主材甲供）；2.材质:UPVC 3.型号、规格:DN25，1.0MPa；4.连接形式:粘接 | 8个 |  |  |  |
| 256 | 低压阀门 | 1.名称:止回阀（主材甲供）；2.材质:UPVC 3.型号、规格:DN25，1.0MPa；4.连接形式:粘接 | 4个 |  |  |  |
| 257 | 低压塑料管 | 1.名称:给水管（主材甲供）；2.材质:UPVC 3.规格:DN25，0.6MPa；4.连接形式:承插粘接 5.压力试验、吹扫设计要求:满足设计要求 | 95m |  |  |  |
| 258 | 低压阀门 | 1.名称:球阀（主材甲供）；2.材质:UPVC 3.型号、规格:DN25，1.0MPa | 2个 |  |  |  |
| 259 | 低压阀门 | 1.名称:止回阀（主材甲供）；2.材质:UPVC 3.型号、规格:DN25，1.0MPa | 2个 |  |  |  |
| 260 | 低压碳钢管 | 1.材质:镀锌管道（主材甲供）；2.规格:DN100*4 3.焊接方法:电弧焊；4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计要求 | 8m |  |  |  |
| 261 | 低压碳钢管 | 1.材质:镀锌管道（主材甲供）；2.规格:DN300*6 3.焊接方法:电弧焊；4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计要求 | 8m |  |  |  |
| 262 | 低压碳钢管件 | 1.名称:90°弯头（主材甲供）；2.材质:镀锌 3.规格:DN300；4.连接方式:电弧焊 | 1个 |  |  |  |
| 263 | 低压碳钢管件 | 1.名称:三通（主材甲供）；2.材质:镀锌 3.规格:DN1004.连接方式:电弧焊 | 1个 |  |  |  |
| 264 | 低压碳钢管件 | 1.名称:三通（主材甲供）；2.材质:镀锌 3.规格:DN300；4.连接方式:电弧焊 | 1个 |  |  |  |
| 265 | 低压法兰阀门 | 1.名称:闸阀（主材甲供）；2.材质:铸铁 3.型号、规格:DN100；4.连接形式:法兰连接 | 5个 |  |  |  |
| 266 | 低压法兰阀门 | 1.名称:闸阀（主材甲供）；2.材质:铸铁 3.型号、规格:DN300；4.连接形式:法兰连接 | 2个 |  |  |  |
| 267 | 低压法兰阀门 | 1.名称:止回阀（主材甲供）；2.型号、规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 | 3个 |  |  |  |
| 268 | 低压法兰阀门 | 1.名称:止回阀（主材甲供）；2.型号、规格:DN300 3.连接形式:法兰连接 | 2个 |  |  |  |
| 269 | 软接头(软管） | 1.名称:橡胶软接头（主材甲供）；2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 | 3个 |  |  |  |
| 270 | 软接头(软管） | 1.名称:橡胶软接头（主材甲供）；2.规格:DN300 3.连接形式:法兰连接 | 2个 |  |  |  |
| 271 | 低压玻璃钢管件 | 1.名称:抽风口（主材甲供）；2.材质:玻璃钢 3.规格:DN300；4.连接形式:法兰连接 | 7个 |  |  |  |
| 272 | 塑料通风管道 | 1.名称:除臭PP风管（另含管件安装）（主材甲供） 2.形状:圆形；3.规格:DN300 | 34.97㎡ |  |  |  |
| 273 | 物位检测仪表 | 1.名称:超声波液位计（主材甲供）；2.部位:调节池 3.规格:0-10m | 1台 |  |  |  |
| 274 | 物位检测仪表 | 1.名称:液位差计（格栅前后液位监测）（主材甲供） 2.部位:调节池；3.规格:0-10m | 2台 |  |  |  |
| 275 | 过程分析仪表 | 1.名称:pH/T计（主材甲供）；2.部位:调节池 3.功能:进/出水pH、温度 4.规格:0-14/-20～100℃，带输出4~20mA，及传输 | 1套 |  |  |  |
| 276 | 过程分析仪表 | 1.名称:pH/T计（主材甲供）；2.部位:芬顿氧化车间 3.功能:进/出水pH、温度；4.规格:0-14/-20～100℃，带输出4~20mA，及传输 | 1套 |  |  |  |
| 277 | 过程分析仪表 | 1.名称:H2S（主材甲供）；2.部位:UASB出水 3.功能:H2S气体；4.规格:0-200ppm | 1套 |  |  |  |
| 278 | 过程分析仪表 | 1.名称:COD测定仪（主材甲供）；2.部位:调节池/芬顿氧化车间 3.功能:进水化学需氧量；4.规格:100-10000mg/L | 1套 |  |  |  |
| 279 | 过程分析仪表 | 1.名称:COD测定仪（主材甲供）；2.部位:调节池/芬顿氧化车间 3.功能:出水化学需氧量；4.规格:10-500mg/L | 1套 |  |  |  |
| 280 | 流量仪表 | 1.名称:流量计（主材甲供）；2.部位:调节池/芬顿氧化车间 3.功能:进/出水流量；4.规格:4-20mA，DN50 316L探头，一体式 | 2台 |  |  |  |
| 281 | 过程分析仪表 | 1.名称:PH在线监测（主材甲供）；2.部位:芬顿氧化车间 3.功能:PH调节加药自动联控；4.规格:0-14 | 4套 |  |  |  |
| 282 | 物位检测仪表 | 1.名称:泥位计（主材甲供）；2.部位:辅助用房2# 3.规格:0-5米，超声波 | 1台 |  |  |  |
| 283 | 过程分析仪表 | 1.名称:溶解氧测定仪（主材甲供）；2.部位:MBR池 3.功能:溶解氧浓度 | 2套 |  |  |  |
| 284 | 物性检测仪表 | 1.名称:MLSS测定仪（主材甲供）；2.部位:MBR池 3.规格:0~20000mg/L；4.功能:污泥浓度 | 2套 |  |  |  |
| 285 | 物位检测仪表 | 1.名称:液位计（主材甲供）；2.部位:MBR膜池 3.规格:超声波数字显示式0~5m | 4台 |  |  |  |
| 286 | 流量仪表 | 1.名称:电磁流量计（主材甲供）；2.部位:膜系统 3.规格:DN50 316L 探头 聚四氟衬里 | 3台 |  |  |  |
| 287 | 压力仪表 | 1.名称:真空压力表（主材甲供）；2.部位:膜系统 3.规格:不锈钢 压力范围-0.1~0.1MPa | 2台 |  |  |  |
| 288 | 物位检测仪表 | 1.名称:液位计（主材甲供）；2.部位:清水箱 3.规格:投入式数字显示式0~5m 24伏 | 1台 |  |  |  |
| 289 | 盘、箱、柜 | 1.名称:户外仪表箱（主材甲供）；2.部位:溶解氧、MLSS 3.规格:304户外不锈钢，带视窗，尺寸400*300*250，安装后高度1.5m | 4台 |  |  |  |
| 290 | 工业计算机柜、台设备 | 1.名称:视频监控主机柜（设备甲供）；2.规格:含数字硬盘、交换机、机柜 3.其他:含调试 | 1台 |  |  |  |
| 291 | 工业计算机外部设备 | 1.名称:IP摄像头（设备甲供）；2.规格:全球，带云台，30倍变焦，1080P | 8台 |  |  |  |
| 292 | 双绞线缆 | 1.名称:超六类双绞线（主材甲供）；2.敷设方式:穿管敷设 | 400m |  |  |  |
| 293 | 配线 | 1.名称:电源线（主材甲供）；2.规格:RVV-3*2.5 | 400m |  |  |  |
| 294 | 工业计算机柜、台设备 | 1.名称:成套通讯机柜（设备甲供）；2.规格:含服务器、汇聚交换机、无线通讯器、机柜 3.其他:含调试 | 1台 |  |  |  |
| 295 | 软件 | 1.名称:软件（主材甲供）；2.规格:含操作系统，组态软件，教据库软件，编程软件 | 1套 |  |  |  |
| 296 | 工业计算机柜、台设备 | 1.名称:程控柜（设备甲供） | 1台 |  |  |  |
| 297 | 盘、箱、柜 | 1.名称:仪表箱（设备甲供） 2.材质:不锈钢，带观察窗 | 27台 |  |  |  |
| 298 | 盘、箱、柜 | 1.名称:仪表箱电源分配箱（设备甲供） | 4台 |  |  |  |
| 299 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆（主材甲供）；2.规格:KVVP-0.45/0.75kV-7*1.0mm2 | 50m |  |  |  |
| 300 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆（主材甲供）；2.规格:KVVP-0.45/0.75kV-5*1.0mm2 | 50m |  |  |  |
| 301 | 控制电缆 | 1.名称:屏蔽控制电缆（主材甲供）；2.规格:DJYPVP-300/500V-1*2*1.0mm2 | 200m |  |  |  |
| 302 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆（主材甲供）；2.规格:RVV-500V 3*2.5mm2 | 200m |  |  |  |
| 303 | 配管 | 1.名称:电缆穿线钢管（主材甲供）；2.材质:镀锌 3.规格:SC25 | 400m |  |  |  |
| 304 | 交换机 | 1.名称:工业交换机（设备甲供）；2.型号:8口网管型工业交换机 100M | 1台 |  |  |  |
| 305 | 光纤束、光缆外护套 | 1.名称:光纤（主材甲供） | 400m |  |  |  |
| 306 | 控制电缆 | 1.名称:屏蔽控制电缆（主材甲供）；2.规格:DJYPVP-300/500V-1*2*1.0mm2 | 495m |  |  |  |
| 307 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆（主材甲供）；2.规格:KVVP-0.45/0.75kV-7*1.0mm2 | 1560m |  |  |  |
| 308 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆（主材甲供） 2.规格:KVVP-0.45/0.75kV-5*1.0mm2 | 320m |  |  |  |
| 309 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆（主材甲供）；2.规格:RW 500V 3*2.5mm2 | 80m |  |  |  |
| 310 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:总配电箱（设备甲供） | 1台 |  |  |  |
| 311 | 配电箱 | 1.名称:配电箱（设备甲供）；2.部位:预处理车间 | 1台 |  |  |  |
| 312 | 配电箱 | 1.名称:配电箱（设备甲供）；2.部位:MBR池 | 1台 |  |  |  |
| 313 | 配电箱 | 1.名称:配电箱（设备甲供）；2.部位:芬顿氧化车间 | 1台 |  |  |  |
| 314 | 配电箱 | 1.名称:配电箱（设备甲供）；2.部位:2#辅助用房 | 1台 |  |  |  |
| 315 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱（设备甲供） 2.部位:1#辅助用房，路灯照明,中控室双电源切换箱，应急照明配电箱，A型应急照明箱 | 5台 |  |  |  |
| 316 | 控制箱 | 1.名称:一体化设备控制箱（设备甲供） | 16台 |  |  |  |
| 317 | 控制箱 | 1.名称:罗茨鼓风机控制箱（设备甲供） | 2台 |  |  |  |
| 318 | 控制箱 | 1.名称:进料泵控制箱（设备甲供） 2.型号:控制箱为户内式；尺寸为：W500×H600×D300；外壳不锈钢材质；箱体防护等级：IP42 | 1台 |  |  |  |
| 319 | 控制箱 | 1.名称:搅拌机控制箱（设备甲供） | 2台 |  |  |  |
| 320 | 控制箱 | 1.名称:离心泵控制箱（设备甲供） | 1台 |  |  |  |
| 321 | 控制箱 | 1.名称:浓缩机进料泵控制箱（设备甲供） | 2台 |  |  |  |
| 322 | 控制箱 | 1.名称:回流泵控制箱（设备甲供）；2.规格:W300X×H500×D300mm 3.箱体防护等级:IP55 | 3台 |  |  |  |
| 323 | 控制箱 | 1.名称:潜污泵控制箱（设备甲供） 2.规格:W400X×H500×D300mm；3.箱体防护等级:IP55 | 1台 |  |  |  |
| 324 | 控制箱 | 1.名称:启闭器控制箱（设备甲供） | 1台 |  |  |  |
| 325 | 控制箱 | 1.名称:污泥泵控制箱（设备甲供）；2.规格:W400X×H500×D300mm 3.箱体防护等级:IP55 | 2台 |  |  |  |
| 326 | 控制箱 | 1.名称:格栅机控制箱（设备甲供） | 1台 |  |  |  |
| 327 | 控制箱 | 1.名称:气浮设备控制箱（设备甲供） | 1台 |  |  |  |
| 328 | 控制箱 | 1.名称:潜水推流器控制箱（设备甲供）；2.规格:W400X×H500×D300mm 3.箱体防护等级:IP55 | 2台 |  |  |  |
| 329 | 控制箱 | 1.名称:皮带运输机控制箱（设备甲供） | 1台 |  |  |  |
| 330 | 电力电缆 | 1.名称:动力电缆（主材甲供）；2.规格:WDZ-YJY-0.6/1kV-4*120+1*70mm2 | 100m |  |  |  |
| 331 | 电力电缆 | 1.名称:动力电缆（主材甲供）2.规格:WDZ-YJY-0.6/1kV-4*240+1*120mm2 | 150m |  |  |  |
| 332 | 电力电缆 | 1.名称:动力电缆（主材甲供）2.规格:WDZ-YJY-0.6/1kV-4*70+1*35mm2 | 60m |  |  |  |
| 333 | 电力电缆 | 1.名称:动力电缆（主材甲供）2.规格:WDZ-YJY-0.6/1kV-4*25+1*16mm2 | 60m |  |  |  |
| 334 | 电力电缆 | 1.名称:动力电缆（主材甲供）2.规格:WDZ-YJY-0.6/1kV-5*10mm2 | 20m |  |  |  |
| 335 | 电力电缆 | 1.名称:动力电缆（主材甲供）2.规格:WDZ-YJY-0.6/1kV-5*6mm2 | 320m |  |  |  |
| 336 | 电力电缆 | 1.名称:动力电缆（主材甲供）2.规格:WDZ-YJY-0.6/1kV-5*4mm2 | 160m |  |  |  |
| 337 | 电力电缆 | 1.名称:动力电缆（主材甲供）2.规格:WDZ-YJY-0.6/1kV-4*4mm2 | 300m |  |  |  |
| 338 | 电力电缆 | 1.名称:照明电缆（主材甲供）2.规格:WDZ-YJY-3*2.5mm2 | 60m |  |  |  |
| 339 | 电力电缆 | 1.名称:照明电缆（主材甲供）2.规格:BV-450/750V-3*2.5mm2 | 350m |  |  |  |
| 340 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆（主材甲供）2.规格:KVVP-0.45/0.75kV-7*1.0mm2 | 300m |  |  |  |
| 341 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆（主材甲供）；2.规格:KVVP-0.45/0.75kV-5*1.0mm2 | 150m |  |  |  |
| 342 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆（主材甲供）2.规格:DJYP-450/750V-2*2*1.5mm2 | 200m |  |  |  |
| 343 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆（主材甲供）2.规格:RVV 500V—3*1.5mm2 | 270m |  |  |  |
| 344 | 配管 | 1.名称:电缆穿线管（主材甲供）2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC1004.敷设方式:埋地敷设及电缆沟内敷设 | 600m |  |  |  |
| 345 | 配管 | 1.名称:电缆穿线管（主材甲供）2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC324.敷设方式:埋地敷设及电缆沟内敷设 | 200m |  |  |  |
| 346 | 配管 | 1.名称:电缆穿线管（主材甲供）2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC254.敷设方式:埋地敷设及电缆沟内敷设 | 160m |  |  |  |
| 347 | 配管 | 1.名称:电缆穿线管（主材甲供）2.材质:PVC 3.规格:PC25 | 300m |  |  |  |
| 348 | 接地母线 | 1.名称:户内接地母线敷设（主材乙供）2.材质:镀锌圆钢 3.规格:Φ12 | 240m |  |  |  |
| 349 | 接地母线 | 1.名称:户内接地母线敷设（主材乙供）2.材质:镀锌扁铁 3.规格:40*4 | 400m |  |  |  |
| 350 | 接地母线 | 1.名称:户内接地母线敷设（主材乙供）；2.材质:镀锌角钢 3.规格:50*5 | 20m |  |  |  |
| 351 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:MEB（主材甲供）；2.规格:端子箱TD-28 | 5台 |  |  |  |
| 352 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:LEB（主材甲供）2.规格:局部等电位连接端子箱TD-28A | 8台 |  |  |  |
| 353 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:接地连接板（主材甲供）2.做法:详见03D501-4(第40页) | 10块 |  |  |  |
| 354 | 一般路灯 | 1.名称:路灯（主材甲供）；2.规格:LED 80W，H=5m，防护等级IP54 | 9套 |  |  |  |
| 355 | 工厂灯 | 1.名称:防水防尘灯（主材甲供）；2.规格:10w LED灯 | 6套 |  |  |  |
| 356 | 工厂灯 | 1.名称:工厂投光灯（主材甲供）；2.规格:70w LED灯 | 14套 |  |  |  |
| 357 | 分线接线箱（盒） | 1.名称:多媒体配线箱（主材甲供） | 1个 |  |  |  |
| 358 | 插座 | 1.名称:双联安装插座（主材甲供）；2.规格:86系列 16A 3.安装方式:暗装 | 19个 |  |  |  |
| 359 | 插座 | 1.名称:单相插座（主材甲供）；2.规格:86系列 20A 3.安装方式:暗装 | 2个 |  |  |  |
| 360 | 电视、电话插座 | 1.名称:电话插座（主材甲供）；2.安装方式:暗装 3.规格:86系列 | 5个 |  |  |  |
| 361 | 信息插座 | 1.名称:数据插座（主材甲供）；2.安装方式:暗装 3.规格:86系列 | 5个 |  |  |  |
| 362 | 荧光灯 | 1.名称:单管灯（主材甲供）；2.规格:22W T8LED 3.安装形式:吊链式 | 8套 |  |  |  |
| 363 | 荧光灯 | 1.名称:双管灯（主材甲供）；2.规格:2×18W T8LED 3.安装形式:吊链式 | 13套 |  |  |  |
| 364 | 荧光灯 | 1.名称:双管灯防水型（主材甲供）；2.规格:2×30W T8LED 3.安装形式:吊链式 | 12套 |  |  |  |
| 365 | 照明开关 | 1.名称:双极开关（主材甲供）；2.规格:86系列 10A 3.安装方式:暗装 | 8个 |  |  |  |
| 366 | 照明开关 | 1.名称:三极开关（主材甲供）；2.规格:86系列 10A 3.安装方式:暗装 | 2个 |  |  |  |
| 367 | 接地母线 | 1.名称:接地母线（主材乙供）；2.材质:镀锌扁铁 3.规格:40*6；4.安装部位:户内 | 200m |  |  |  |
| 368 | 配电柜基础底座 | 1.名称:配电柜基础底座（主材乙供）；2.材质:镀锌槽钢 3.规格:10# | 60m |  |  |  |
| 369 | 配管 | 1.名称:钢管（主材甲供）；2.材质:镀锌 3.规格:SC25；4.敷设方式:埋地敷设 | 10m |  |  |  |
| 370 | 桥架 | 1.名称:桥架（主材甲供）；2.型号:200*100 3.材质:304不锈钢 | 50m |  |  |  |
| 371 | 桥架 | 1.名称:桥架（主材甲供）；2.型号:100*50 3.材质:304不锈钢 | 30m |  |  |  |
| 372 | 桥架 | 1.名称:桥架（主材甲供）；2.型号:300*100 3.材质:304不锈钢 | 40m |  |  |  |
| 373 | 桥架 | 1.名称:桥架（主材甲供）；2.型号:100*100 3.材质:304不锈钢 | 40m |  |  |  |
| 374 | 桥架 | 1.名称:桥架（主材甲供）；2.型号:200*100 3.材质:304不锈钢 | 50m |  |  |  |
| 375 | 桥架 | 1.名称:桥架（主材甲供）；2.型号:100*50 3.材质:304不锈钢 | 30m |  |  |  |
| 376 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:LEB（主材甲供）；2.部位:预处理车间 3.规格:局部等电位联结端子箱 | 1台 |  |  |  |
| 377 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:接地测试板（主材甲供）；2.部位:预处理车间 3.做法:接地测试卡做法详见15D501(第30页) | 2块 |  |  |  |
| 378 | 接地母线 | 1.名称:户内接地母线敷设（主材乙供）；2.材质:镀锌扁铁 3.规格:40*4；4.安装部位:预处理车间 | 100m |  |  |  |
| 379 | 接地母线 | 1.名称:户内接地母线敷设（主材乙供）；2.材质:镀锌圆钢 3.规格:Φ12；4.安装部位:预处理车间 | 150m |  |  |  |
| 380 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:MEB（主材甲供）；2.部位:预处理车间 3.规格:总等电位联结端子箱 | 1台 |  |  |  |
| 381 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:LEB（主材甲供）；2.部位:MBR池 3.规格:局部等电位联结端子箱 | 1台 |  |  |  |
| 382 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:接地测试板（主材甲供）；2.部位:MBR池 3.做法:详见03D501-4(第40页) | 2块 |  |  |  |
| 383 | 接地母线 | 1.名称:户内接地母线敷设（主材乙供）；2.材质:镀锌扁铁 3.规格:40*4；4.安装部位:MBR池 | 100m |  |  |  |
| 384 | 接地母线 | 1.名称:户内接地母线敷设（主材乙供）；2.材质:镀锌圆钢 3.规格:Φ12；4.安装部位:MBR池 | 150m |  |  |  |
| 385 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:MEB（主材甲供）；2.部位:MBR池 3.规格:总等电位联结端子箱 | 1台 |  |  |  |
| 386 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:LEB（主材甲供）；2.部位:芬顿氧化 3.规格:局部等电位联结端子箱 | 2台 |  |  |  |
| 387 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:接地测试板（主材甲供）；2.部位:芬顿氧化 3.做法:详见03D501-4(第40页) | 2块 |  |  |  |
| 388 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:MEB（主材甲供）；2.部位:芬顿氧化 3.规格:总等电位联结端子箱 | 1台 |  |  |  |
| 389 | 接地母线 | 1.名称:户内接地母线敷设（主材乙供）；2.材质:镀锌扁铁 3.规格:40*4；4.安装部位:芬顿氧化 | 100m |  |  |  |
| 390 | 接地母线 | 1.名称:户内接地母线敷设（主材乙供）；2.材质:镀锌圆钢 3.规格:Φ12；4.安装部位:芬顿氧化 | 150m |  |  |  |
| 391 | 工业计算机柜、台设备 | 1.名称:成套柜（设备甲供）；2.型号:含光纤连接盘等 3.规格:W800XH1800XD600mm；4.部位:1#辅助用房 | 1台 |  |  |  |
| 392 | 工业计算机柜、台设备 | 1.名称:成套柜（设备甲供）；2.型号:含交换机等 3.规格:W500×H600×D300mm；4.部位:1#辅助用房 | 1台 |  |  |  |
| 393 | 工业计算机柜、台设备 | 1.名称:成套柜（设备甲供）；2.型号:含综合布线配线架等 3.规格:W500×H600×D300mm；4.部位:1#辅助用房 | 1台 |  |  |  |
| 394 | 信息插座 | 1.名称:信息插座（主材甲供）；2.安装方式:暗装 3.规格:86系列；4.部位:1#辅助用房 | 5个 |  |  |  |
| 395 | 电视、电话插座 | 1.名称:电话插座（主材甲供）；2.安装方式:暗装 3.规格:86系列；4.部位:1#辅助用房 | 5个 |  |  |  |
| 396 | 配管 | 1.名称:穿线管明装（主材甲供）；2.材质:PVC 3.规格:DN20；4.部位:1#辅助用房 | 20m |  |  |  |
| 397 | 双绞线缆 | 1.名称:超五类双绞线（主材甲供） | 30m |  |  |  |
| 398 | 光缆 | 1.名称:电话线（主材甲供）；2.规格、型号:RVS-2*0.5 | 30m |  |  |  |
| 399 | 配管 | 1.名称:电话线穿线管（主材甲供）；2.材质:KBG管 3.规格:DN20；4.敷设方式:明装 | 20m |  |  |  |
| 400 | 桥架 | 1.名称:桥架（主材甲供）；2.型号:100*100 3.材质:钢制；4.部位:1#辅助用房 | 35m |  |  |  |
| 401 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:LEB（主材甲供）；2.部位:1#辅助用房 3.规格:局部等电位联结端子箱 | 2台 |  |  |  |
| 402 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:接地测试板（主材甲供）；2.部位:1#辅助用房 3.做法:详见03D501-4(第40页） | 2块 |  |  |  |
| 403 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:MEB（主材甲供）；2.部位:1#辅助用房 3.规格:总等电位联结端子箱 | 1台 |  |  |  |
| 404 | 接地母线 | 1.名称:户内接地母线敷设（主材乙供）；2.材质:镀锌扁铁 3.规格:40*4；4.安装部位:1#辅助用房 | 100m |  |  |  |
| 405 | 接地母线 | 1.名称:户内接地母线敷设（主材乙供）；2.材质:镀锌圆钢 3.规格:Φ12；4.安装部位:1#辅助用房 | 150m |  |  |  |
| 406 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:LEB（主材甲供）；2.部位:2#辅助用房 3.规格:局部等电位联结端子箱 | 2台 |  |  |  |
| 407 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:接地测试板（主材甲供）；2.部位:2#辅助用房 3.做法:详见03D501-4(第40页） | 2块 |  |  |  |
| 408 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:MEB（主材甲供）；2.部位:2#辅助用房 3.规格:总等电位联结端子箱 | 1台 |  |  |  |
| 409 | 接地母线 | 1.名称:户内接地母线敷设（主材乙供）；2.材质:镀锌扁铁 3.规格:40*4；4.安装部位:2#辅助用房 | 100m |  |  |  |
| 410 | 接地母线 | 1.名称:户内接地母线敷设（主材乙供）；2.材质:镀锌圆钢 3.规格:Φ12；4.安装部位:2#辅助用房 | 150m |  |  |  |
| 411 | 闸门 | 1.名称:方形闸门（设备甲供）；2.材质:铸铁 3.规格、型号:200mm*200mm；4.配件:启闭机0.37KW 5.调试及试运转:电机接线检查及调试试运转 | 4座 |  |  |  |
| 412 | 格栅除污机 | 1.名称:细格栅（设备甲供）；2.材质:不锈钢 3.参数:设备净宽920mm，安装渠宽1000mm，深度4700mm，N=0.75KW，栅隙5mm 4.调试及试运转:电机检查接线及调试试运转 | 2台 |  |  |  |
| 413 | 固定式胶带输送机 | 1.名称:皮带传送机（设备甲供） 2.型号:宽度600mm，长度3.2m，，带速v≥1m/s，功率2.2KW，运行重量1t 3.单机试运转要求:电机检查接线及调试试运转 | 1台 |  |  |  |
| 414 | 搅拌机 | 1.名称:双曲面搅拌器（设备甲供） 2.参数:叶轮直径1500mm，1.1KW，轴长5.2m 3.单机试运转要求:电机检查接线及调试试运转 | 1台 |  |  |  |
| 415 | 离心式泵 | 1.名称:潜污泵（设备甲供） 2.规格:Q=2.1m3/h，H=10m，N=0.75KW，水泵带切割叶轮，具有切割、粉碎、撕裂功能。 3.单机试运转要求:电机检查接线及调试试运转 | 2台 |  |  |  |
| 416 | 气浮设备 | 1.名称:气浮设备（设备甲供） 2.参数:PQF-5，处理能力4-5m3/h，容气水量1-2m3/h，总功率5.0KW，运行重量6.5t 3.单机试运转要求:电机检查接线及调试试运转 | 2台 |  |  |  |
| 417 | 离心式泵 | 1.名称:干式污水离心泵（设备甲供） 2.规格:Q=2.1m3/h，H=10m，N=0.75KW 3.单机试运转要求:电机检查接线及调试试运转 | 2台 |  |  |  |
| 418 | 离心式泵 | 1.名称:污泥提升泵（设备甲供） 2.规格:Q=20m3//h，H=15m，N=3KW，带切割功能 3.单机试运转要求:电机检查接线及调试试运转 | 2台 |  |  |  |
| 419 | 推进器 | 1.名称:潜水搅拌器（设备甲供）；2.部位:缺氧池 3.材质:304不锈钢材质 4.参数:Φ220,550w，转速1400rpm，带起吊架，导杆 5.调试及试运转:电机接线检查及调试试运转 | 4台 |  |  |  |
| 420 | 曝气器 | 1.名称:盘式橡胶膜微孔曝气器（主材甲供） 2.规格、型号:中260曝气量3.0m3/个.h 3.附件:配套ABS鞍架及支座 | 516个 |  |  |  |
| 421 | 低压法兰阀门 | 1.名称:手动蝶阀（主材甲供）；2.部位:鼓风曝气系统 3.材质:钢制；4.型号、规格:DN300 5.连接形式:法兰连接 | 1个 |  |  |  |
| 422 | 低压法兰阀门 | 1.名称:手动蝶阀（主材甲供）；2.部位:鼓风曝气系统 3.材质:钢制；4.型号、规格:DN150；5.连接形式:法兰连接 | 2个 |  |  |  |
| 423 | 低压法兰阀门 | 1.名称:手动蝶阀（主材甲供）；2.部位:鼓风曝气系统 3.材质:钢制；4.型号、规格:DN100 5.连接形式:法兰连接 | 2个 |  |  |  |
| 424 | 补偿器 | 1.名称:管路补偿接头（甲供主材）；2.部位:鼓风曝气系统 3.规格、压力等级:DN300,CC2F,PN=1.0MPa 4.连接形式:法兰连接 | 1个 |  |  |  |
| 425 | 补偿器 | 1.名称:管路补偿接头（甲供主材）；2.部位:鼓风曝气系统 3.规格、压力等级:DN150,CC2F,PN=1.0MPa 4.连接形式:法兰连接 | 2个 |  |  |  |
| 426 | 补偿器 | 1.名称:管路补偿接头（甲供主材）；2.部位:鼓风曝气系统 3.规格、压力等级:DN100,CC2F,PN=1.0MPa 4.连接形式:法兰连接 | 2个 |  |  |  |
| 427 | 低压调节阀门 | 1.名称:手动空气调节阀（主材甲供）；2.部位:鼓风曝气系统 3.型号、规格:DN100，PN=1.0Mpa；4.连接形式:法兰连接 | 6个 |  |  |  |
| 428 | 低压法兰阀门 | 1.名称:手动蝶阀（主材甲供）；2.部位:鼓风曝气系统 3.材质:钢制；4.型号、规格:DN50；5.连接形式:法兰连接 | 2个 |  |  |  |
| 429 | 低压法兰阀门 | 1.名称:手动蝶阀（主材甲供）；2.部位:除臭系统 3.材质:钢制；4.型号、规格:DN200；5.连接形式:法兰连接 | 8个 |  |  |  |
| 430 | 补偿器 | 1.名称:管路补偿接头（主材甲供）；2.部位:除臭系统 3.规格、压力等级:DN200,CC2F,PN=1.0MPa；4.连接形式:法兰连接 | 8个 |  |  |  |
| 431 | 低压法兰阀门 | 1.名称:手动蝶阀（主材甲供）；2.部位:放空系统 3.材质:钢制；4.型号、规格:DN200；5.连接形式:法兰连接 | 2个 |  |  |  |
| 432 | 离心式泵 | 1.名称:混合液回流泵（设备甲供）；2.部位:放空系统 3.规格:Q=10m3/h,H=10m,N=0.75KW 4.调试及试运转:电机接线检查及调试试运转 | 4台 |  |  |  |
| 433 | 离心式泵 | 1.名称:污泥回流泵（设备甲供）；2.部位:放空系统 3.规格:Q=2.5m3/h,H=10m,N=0.55KW 4.调试及试运转:电机接线检查及调试试运转 | 4台 |  |  |  |
| 434 | 离心式泵 | 1.名称:剩余污泥泵（设备甲供）；2.部位:放空系统 3.规格:Q=2.5m3/h,H=10m,N=0.56KW 4.调试及试运转:电机接线检查及调试试运转 | 4台 |  |  |  |
| 435 | 低压法兰阀门 | 1.名称:手动闸阀（主材甲供）；2.部位:放空系统 3.材质:钢制；4.型号、规格:DN50 5.连接形式:法兰连接 | 12个 |  |  |  |
| 436 | 补偿器 | 1.名称:管路补偿接头（主材甲供）；2.部位:放空系统 3.规格、压力等级:DN50,CC2F,PN=1.0MPa 4.连接形式:法兰连接 | 12个 |  |  |  |
| 437 | 低压法兰阀门 | 1.名称:止回阀（主材甲供）；2.部位:放空系统 3.材质:钢制；4.型号、规格:DN50 5.连接形式:法兰连接 | 12个 |  |  |  |
| 438 | 低压齿轮、液压传动、电动阀门 | 1.名称:电动蝶阀（主材甲供）；2.部位:膜系统 3.材质:UPVC；4.型号、规格:DN50 5.连接形式:法兰连接 | 10个 |  |  |  |
| 439 | 膜处理设备 | 1.名称:膜组件（设备甲供）；2.类型:MBR膜 3.规格、型号:450m2/套,15帘/套,SMU30A 4.参数:设计通量15~25L/m2·h,反洗通量30~50L/m2·h,膜孔径约0.03μm,运行跨膜10~50Kp。单帘有效膜面积30m2. | 2套 |  |  |  |
| 440 | 格栅 | 1.名称:液筒格栅（设备甲供）；2.材质:不锈钢 3.参数:SG2000,N=0.37kw 4.调试及试运转:电机接线检查及调试试运转 | 2台 |  |  |  |
| 441 | 离心式泵 | 1.名称:产水泵（设备甲供）；2.部位:MBR池膜系统配套 3.规格:Q=8m³/h，H=10m,N=0.55KW 4.调试及试运转:电机接线检查及调试试运转 | 3台 |  |  |  |
| 442 | 离心式泵 | 1.名称:反洗泵（设备甲供）；2.部位:MBR池膜系统配套； 3.规格:Q=30m³/h，H=15m,N=1.5KW 4.调试及试运转:电机接线检查及调试试运转 | 2台 |  |  |  |
| 443 | 过滤器 | 1.名称:反洗过滤器（设备甲供）；2.部位:MBR池膜系统配套 3.规格:滤袋式 不锈钢外壳，流量25m3/h | 1台 |  |  |  |
| 444 | 整体容器安装 | 1.名称:次氯酸钠加药箱（设备甲供）；2.部位:MBR池膜系统配套 3.规格:V=200L | 1台 |  |  |  |
| 445 | 整体容器安装 | 1.名称:酸加药箱（设备甲供）；2.部位:MBR池膜系统配套 3.规格:V=200L | 1台 |  |  |  |
| 446 | 离心式泵 | 1.名称:维护性次氯酸钠加药泵（设备甲供）；2.部位:MBR池膜系统配套 3.规格:Q=151.5L/h,H=30m，N=100w 4.调试及试运转:电机接线检查及调试试运转 | 2台 |  |  |  |
| 447 | 离心式泵 | 1.名称:维护性酸加药泵（设备甲供）；2.部位:MBR池膜系统配套；3.规格:Q=303L/h,H=30m，N=100w 4.调试及试运转:电机接线检查及调试试运转 | 2台 |  |  |  |
| 448 | 整体容器安装 | 1.名称:清水储罐（设备甲供）；2.部位:MBR池膜系统配套 3.规格:V=3000L | 1台 |  |  |  |
| 449 | 加药设备 | 1.名称:芬顿一体化设备（设备甲供）；2.部位:芬顿氧化车间 3.材质:碳钢材质；4.规格、型号: 7.5mx2.0mx3.5m | 2套 |  |  |  |
| 450 | 搅拌机 | 1.名称:加药混合搅拌机（设备甲供）；2.部位:芬顿氧化车间 3.材质: 碳钢村塑；4.参数:φ=300mm,N=1.5KW 5.调试及试运转:电机接线检查及调试试运转 | 8台 |  |  |  |
| 451 | 搅拌机 | 1.名称:化药混合搅拌机（设备甲供）；2.部位:芬顿氧化车间 3.材质: 碳钢村塑；4.参数:φ=600mm,N=2.2KW 5.调试及试运转:电机接线检查及调试试运转 | 8台 |  |  |  |
| 452 | 整体容器安装 | 1.名称:加药桶（设备甲供）；2.部位:芬顿氧化车间 3.材质:PE；4.规格:1000L | 8台 |  |  |  |
| 453 | 加药设备 | 1.名称:计量加药泵（设备甲供）；2.部位:芬顿氧化车间 3.参数:JXM-A240/0.7 240L/h 0.7MPa 0.37kW 4.调试及试运转:电机接线检查及调试试运转 | 16套 |  |  |  |
| 454 | 低压螺纹阀门 | 1.名称:球阀（主材甲供）；2.部位:芬顿氧化车间 3.型号、规格:DN25,1.0MPa；4.连接形式:螺纹连接 | 16个 |  |  |  |
| 455 | 离心式泵 | 1.名称:污泥泵（设备甲供）；2.部位:芬顿氧化车间 3.规格:Q=8m3/h,H=18m,N=2.0KW；4.调试及试运转:电机接线检查及调试试运转 | 2台 |  |  |  |
| 456 | 整体塔器安装 | 1.名称:带搅拌器储泥罐（设备甲供）；2.部位:2#辅助用房 3.参数:DxH=2000x2000有效容积5.0m3，搅拌器功率N=3KW 4.材质:304不锈钢；5.调试及试运转:电机接线检查及调试试运转 | 2台 |  |  |  |
| 457 | 离心式泵 | 1.名称:浓缩机进料泵（设备甲供）；2.部位:2#辅助用房 3.规格:Q=10m3/h,H=30m,N=3kw 4.调试及试运转:电机接线检查及调试试运转 | 2台 |  |  |  |
| 458 | 污泥浓缩机 | 1.名称:机械浓缩机（设备甲供）；2.部位:2#辅助用房 3.参数:TECN-301,60～120kgDS/h,N=1.0kW，环片CFRP,运行重量5.5T；4.调试及试运转:电机接线检查及调试试运转 | 1台 |  |  |  |
| 459 | 加药设备 | 1.名称:PAM制备装置（设备甲供）；2.部位:2#辅助用房 3.材质:304不锈钢；4.参数:TCZB-500 500L 0.7kW 5.调试及试运转:电机接线检查及调试试运转 | 1套 |  |  |  |
| 460 | 离心式泵 | 1.名称:PAM投加泵（设备甲供）；2.部位:2#辅助用房 3.规格:MD05-6LT,Q= 0.52m3/h,H=30m,N=0.55kw 4.调试及试运转:电机接线检查及调试试运转 | 2台 |  |  |  |
| 461 | 整体塔器安装 | 1.名称:调理罐（设备甲供）；2.部位:2#辅助用房 3.规格:V=3m3,N=1.5KW；4.调试及试运转:电机接线检查及调试试运转 | 2台 |  |  |  |
| 462 | 整体容器安装 | 1.名称:药剂储罐（设备甲供）；2.部位:2#辅助用房 3.规格:1m3，φ1080×1375mm；4.材质:PE | 2台 |  |  |  |
| 463 | 离心式泵 | 1.名称:药剂投加泵（设备甲供）；2.部位:2#辅助用房 3.规格:JXM-A240/0.7 240L/h 0.7MPa 0.37kw 4.调试及试运转:电机接线检查及调试试运转 | 2台 |  |  |  |
| 464 | 柱塞泵 | 1.名称:压榨机进泥泵（设备甲供）；2.部位:2#辅助用房 3.规格:YB140-10,Q=9m3//h,H=2.0MPa,N=11kw 4.材质:材质为泵体铸铁，柱塞氧化铝，活塞杆45#钢,运行重量1T 5.调试及试运转:电机接线检查及调试试运转 | 2台 |  |  |  |
| 465 | 污泥脱水机 | 1.名称:叠螺脱水机（设备甲供）；2.部位:2#辅助用房 3.材质:材质为不锈钢，环片CFRP,运行重量2.3T 4.参数:TECH-302,60~100kgDS/hN=2.13kW 5.调试及试运转:电机接线检查及调试试运转 | 1台 |  |  |  |
| 466 | 一体化设备 | 1.名称:一体化制药装置（设备甲供）；2.部位:2#辅助用房 3.参数:Q=500L/h N=2.46kW 4.调试及试运转:电机接线检查及调试试运转 | 1套 |  |  |  |
| 467 | 电动壁行悬臂挂式起重机 | 1.名称:LX型电动单梁悬挂起重机（设备甲供） 2.部位:2#辅助用房 3.型号:自重1.5T起重能力5十，整机功率7.75KW 4.附件:附工字钢50m 5.调试及试运转:电机接线检查及调试试运转 | 1台 |  |  |  |
| 468 | 手拉葫芦 | 1.名称:手拉起重葫芦（设备甲供）；2.部位:2#辅助用房 3.型号:起重量1.0+(含配套工宇钢导轨10m) | 1台 |  |  |  |
| 469 | 回转式鼓风机 | 1.名称:罗茨风机（设备甲供）；2.部位:2#辅助用房 3.型号:Q=2000m3/h,La=21.3kW,P=30kW,风压60KPa 4.调试及试运转:电机接线检查及调试试运转 | 2台 |  |  |  |
| 470 | 回转式鼓风机 | 1.名称:罗茨风机（设备甲供）；2.部位:2#辅助用房 3.型号:Q=250m3/hLa=3.3kW,P=4KF风压60Kpa 4.调试及试运转:电机接线检查及调试试运转 | 3台 |  |  |  |
| 471 | 勾臂箱 | 1.名称:勾臂箱（设备甲供）；2.部位:2#辅助用房 3.参数:BxLxH=2.0mx1.5mx1.0m，垃圾渣料接受箱 | 2台 |  |  |  |
|  | 总 计 |  |  |  |  |  |