闲置风机技术参数

| 序号 | 产品 名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 能耗参数 | 购入 日期 | 存放地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磁悬浮风机 | 山东天瑞重工有限公司 | TR11008 | 风量：70m3/min， 出口生压：68.6kpa，功率：110KW | 1台 | 876000W‧h（按一年运行365天，一天运行24小时计算） | 2019年10月 | 湖北潜江 | 包含出口柔性接头、逆止阀、进出口压力传感器、温度传感器、放空阀、过滤棉、过滤器等配件。 |
| 2 | 空浮 风机 | 石家庄金士顿轴承科技有限公司 | JSD/GF125-0.8 | 风量：70m3/min， 出口生压：68.6kpa， | 1台 | 786240kW‧h（按一年运行365天，一天运行24小时计算） | 2019年10月 | 湖北潜江 | 包含进出口消声器、出口阀、温度传感器、压力传感器、放空阀、安全阀、波纹管、滤芯、滤棉等配件。 |