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采购项目报价单

采购方（甲方）：嵊州市君集污水深度处理有限公司
供应方（乙方）：

	物料名称
	技术要求
	数量
	单价（元/吨）

	乙酸钠溶液（25%）
	详见附件一
	以实际需求为准
	人民币大写：           元每吨
（小写：     元/吨）

	备注
	1.报价含13%增值税和运费。合同有效期内如遇国家增值税税率调整，则上述价格应调整为：单价÷（1+13%）*（1+新税率）。
2.合同有效期：2026年7月26日至2026年10月25日。
3.送货地点：嵊州市君集污水深度处理有限公司内指定地点。
4.交付方式：槽罐车运输。
5.交货期：接到甲方送货通知后24小时内。
6.质保期：6个月。
7.付款方式：月结60天。甲方收到乙方开具的13%增值税专用发票后付款。
8.品质不良的处理详见附件一。














附件一：
25%含量乙酸钠溶液技术要求及品质不良处罚标准
	指标
	技术要求
	处罚标准

	外观
	无色透明液体
	退、换货

	质量百分数
	≥25%
	每低1%扣除该批次货款的4%。

	PH值
	7-9
	退、换货

	COD(mg/l)
	≥19.5万
	每低1万扣20元/吨

	氨氮(mg/l)
	≤20
	退、换货

	总磷(mg/l)
	≤1.0
	退、换货

	密度(20℃)
	≥1.032
	每低0.05扣40元/吨

	水不溶物
	≤0.3
	退、换货


备注：累计3批次不合格，甲方有权解除合同。
