嵊州君集2026年8月-2026年10月次氯酸钠
采购项目报价单

[bookmark: _GoBack]采购方（甲方）：嵊州市君集污水深度处理有限公司
供应方（乙方）：

	物料名称
	技术要求
	数量
	单价（元/吨）

	次氯酸钠
溶液
（10%）
	1.外观：浅黄色液体
2.有效氯含量（以Cl计）≥10.0%
3.PH值：12.4-13.4
4.铁（以Fe计）≤0.005%
5.执行标准：GB/T  19106-2013
	以实际需求为准
	人民币大写：           元每吨
（小写：     元/吨）

	备注
	1.报价含13%增值税和运费。合同有效期内如遇国家增值税税率调整，则上述价格应调整为：单价÷（1+13%）*（1+新税率）。
2.合同有效期：2026年7月26日至2026年10月25日。
3.送货地点：嵊州市君集污水深度处理有限公司内指定地点。
4.交付方式：槽罐车运输。
5.交货期：接到甲方送货通知后24小时内。
6.质保期：按国家标准执行。无国家标准的，按行业标准执行。
7.付款方式：月结60天。甲方收到乙方开具的13%增值税专用发票后付款。
8.品质不良的处理详见附件一。











附件一：
10%含量次氯酸钠溶液技术要求及品质不良处罚标准
	指标
	技术性能要求
	处罚标准

	外观
	浅黄色液体
	退、换货

	有效氯含量（以Cl计）
	≥10.0%
	每低1%扣除该批次货款的10%。

	PH值
	12.4-13.4
	首次扣除该批次货款的5%，第二次扣除10%...，以此类推。

	铁（以Fe计）
	≤0.005%
	首次扣除该批次货款的5%，第二次扣除10%...，以此类推。

	国标正品
	GB/T 19106-2013
	退、换货，暂停供货资格。


备注：累积3批次不合格，甲方有权解除合同。
