嵊州君集2026年8月-2026年10月次氯酸钠

采购项目报价单

采购方（甲方）：嵊州市君集污水深度处理有限公司

供应方（乙方）：

| 物料名称 | 技术要求 | 数量 | 单价（元/吨） |
| --- | --- | --- | --- |
| 次氯酸钠 溶液 （10%） | 1.外观：浅黄色液体 2.有效氯含量（以Cl计）≥10.0% 3.PH值：12.4-13.4 4.铁（以Fe计）≤0.005% 5.执行标准：GB/T 19106-2013 | 以实际需求为准 | 人民币大写： 元每吨 （小写： 元/吨） |
| 备注 | 1.报价含13%增值税和运费。合同有效期内如遇国家增值税税率调整，则上述价格应调整为：单价÷（1+13%）*（1+新税率）。 2.合同有效期：2026年7月26日至2026年10月25日。 3.送货地点：嵊州市君集污水深度处理有限公司内指定地点。 4.交付方式：槽罐车运输。 5.交货期：接到甲方送货通知后24小时内。 6.质保期：按国家标准执行。无国家标准的，按行业标准执行。 7.付款方式：月结60天。甲方收到乙方开具的13%增值税专用发票后付款。 8.品质不良的处理详见附件一。 |  |  |

附件一：

10%含量次氯酸钠溶液技术要求及品质不良处罚标准

| 指标 | 技术性能要求 | 处罚标准 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | 浅黄色液体 | 退、换货 |
| 有效氯含量（以Cl计） | ≥10.0% | 每低1%扣除该批次货款的10%。 |
| PH值 | 12.4-13.4 | 首次扣除该批次货款的5%，第二次扣除10%...，以此类推。 |
| 铁（以Fe计） | ≤0.005% | 首次扣除该批次货款的5%，第二次扣除10%...，以此类推。 |
| 国标正品 | GB/T 19106-2013 | 退、换货，暂停供货资格。 |

- 备注：累积3批次不合格，甲方有权解除合同。